UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-141/2013			                            Wrocław, 2013-10-10

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki; USK/DZP/PN-141/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Ad. Pakiet nr 1, poz.2
Czy Zamawiający wymaga dostawy mikronożyczek pionowych 1-razowych czy wielorazowych

Odpowiedź:

1-razowych

Ad. Pakiet nr 1, poz.3
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy szpatułki o rozmiarze 20 Ga

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 3
Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza
wydzielenie do osobnej dostawy poz. 1 do 4

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza
wydzielenie do osobnej dostawy poz. 11 do 14

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 4, poz.1
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy znaczniki odległości z tworzywa sztucznego
Pozostałe - jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Tak

Ad. Pakiet nr 7, poz.2
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy nóż typu Slit o kalibracji poprzecznej 2,65; 2,75 mm,
ze znacznikiem głębokości 1,5; 1,75; 2,0 mm. Pozostałe parametry jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Tak

Ad. Pakiet nr 7, poz.3
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy nóż typu Slit bez znacznika głębokości.
Pozostałe parametry jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 7, poz.4
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy nóż typu Crescent o szer. 2,2 mm

Odpowiedź:

Tak

Ad. Pakiet nr 7, poz.5
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy nóż grotowy ostrzony jednostronnie
(góra lub dół). Pozostałe parametry jak w opisie przedmiotu zamówienia.

 Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 8, poz.1
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy soczewki :
Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofobowego z filtrem UV.

Średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; angulacja 0º; dioptraż od 0D do 10D ( dostępne co 1 D),

od 10D do 30D (dostępne co 0,5 D) , od 31do 45D (dostępne co 1D); dwie pełne części haptyczne Typu Z.

Zabezpieczenie przed PCO: podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360º . Współczynnik

refrakcji -1.47.  Implantacja przez cięcie poniżej 2,2 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji

zawierającego injector oraz kartridż.

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 8, poz.2
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy soczewki :
Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofobowego z filtrem UV.

Średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; angulacja 0º; dioptraż od 0D do 10D ( dostępne co 1 D),

od 10D do 30D (dostępne co 0,5 D) , od 31do 45D (dostępne co 1D); dwie pełne części haptyczne Typu Z.

Filtr światła niebieskiego. Zabezpieczenie przed PCO: podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360º . Współczynnik refrakcji -1.47. Implantacja przez cięcie poniżej 2,2 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż.

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza

wydzielenie do osobnej dostawy poz. 1, 2

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Ad. Pakiet nr 9, poz.1
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy soczewki :
Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofilnego z filtrem UV.

stopień uwodnienia 25%. Średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; angulacja 0º; dioptraż

od -9D do 10D ( dostępne co 1 D) , od 10D do 30D (dostępne co 0,5 D) , od 31do 45D (dostępne co 1D);

dwie pełne części haptyczne Typu Z. Zabezpieczenie przed PCO: podwójna ostra krawędź na całym

obwodzie soczewki 360o. Współczynnik refrakcji -1.46. Implantacja przez cięcie poniżej 2,2 mm przy

pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż.

Odpowiedź:

Tak

Ad. Pakiet nr 9, poz.2
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy soczewki :
Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału łączącego monomery hydrofilne

i hydrofobowe z filtrem UV. Średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 12,5 mm; stopień uwodnienia od 25%;

angulacja 0º; dioptraż od 0-9D (co 1 D) , od 10-30 D (co 0,5 D) ; implantacja przez cięcie poniżej 2 mm; dwie pełne

części haptyczne w kształcie litery C. Zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie

soczewki 360o. Stała A: 118 Implantacja przez cięcie poniżej 2,2 mm przy pomocy jednorazowego zestawu

do implantacji zawierającego injector oraz kartridż.

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 9
Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza
wydzielenie do osobnej dostawy poz. 1, 2

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 10, poz.1
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy soczewki :
Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofilnego 
z zawartością kopolimerów hydrofobowych. Filtr UV. Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm;

stopień uwodnienia 25%; angulacja 0º; dioptraż od -10D do +9D (co 1 D) , od 10 do 30 D (co 0,5 D) , od +30 do +45D 
( co 1D); dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka. Zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź

na całym obwodzie soczewki 3600. Stała A dla mocy dodatnich: 118; Stała A dla mocy ujemnych: 117,4. Index

refrakcji: 1.46. Implantacja przez cięcie 1,8 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego

injector oraz kartridż.

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 10, poz.2
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy :
- pęsetę typu Utrata z lekko zakrzywionymi ramionami roboczymi, złobkowanymi półokrągłymi rękojeściami
- pęsetę typu Bonn z platformą do szycia, 1 x 2zębami o długości 0,4 mm
  lub 
  pęsetę typu Castroviejo z platformą do szycia, 1 x 2zębami o długości 0,9 mm
Pozostałe parametry jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 11, poz.2
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy hialuronian sodu 1% w opakowaniu 1,0 ml
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy wiskoelastyk dyspersyjny.
Pozostałe parametry jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 11
Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza
wydzielenie do osobnej dostawy poz. 2

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 12, poz.1 
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy :
Olej silikonowy, ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności

10 ml; lepkość [mPas w temp. 25 °C] 4800 – 5200; Wskaźnik refrakcji [w temp. 20 °C] 1,4040

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 12, poz.2 
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy :
Olej silikonowy, ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności

10 ml; lepkość [mPas w temp. 25 °C] 900 – 1200; Wskaźnik refrakcji [w temp. 20 °C] 1,4040

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 12
Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza
wydzielenie do osobnej dostawy poz. 1, 2

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Ad. Pakiet nr 12
Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza
wydzielenie do osobnej dostawy poz. 5, 6

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Ad. Pakiet nr 13, poz.1 
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy kaniulę visco 27 G 0,40 x 22 mm, zagięta pod kątem 35 stopni,

9 mm od końca

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 13
Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza
wydzielenie do osobnej dostawy poz. 12, 13

Odpowiedź:

Tak

Ad. Pakiet nr 14
Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza
wydzielenie do osobnej dostawy poz. 2

Odpowiedź:

Tak, patrz modyfikacja SIWZ z 07.10.2013r.

Ad. Pakiet nr 14, poz. 5
Uprzejmie prosimy o określenie rodzaju przekroju wymaganej taśmy silikonowej (Code / Style ).

Odpowiedź:

3mm

Ad. Pakiet nr 14, poz. 8
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy mufkę Style 3084 / Code 5402.
W przeciwnym wypadku prosimy o określenie rodzaju przekroju wymaganej taśmy silikonowej (Code / Style ).

Odpowiedź:

Taśma 2,5x0,6mm

Ad. Pakiet nr 14
Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza
wydzielenie do osobnej dostawy poz. 3 do 8

Odpowiedź:

Tak pozycje (2,3,4,5,7,8 ), patrz modyfikacja SIWZ z 07.10.2013r.

Ad. Pakiet nr 14, poz. 9
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy : 
Hydroxypropylmethylcellulose 20,00 mg / 2,0 %; Objętość: 2,0 ml; strzykawka a 2 ml plus kaniula: 
Lepkość: 2.600 – 7.000 cp; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,5;

Odpowiedź:

Tak

Ad. Pakiet nr 14
Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza
wydzielenie do osobnej dostawy poz. 9

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 14
Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza
wydzielenie do osobnej dostawy poz. 10

Odpowiedź:

Nie
Ad. Pakiet nr 14, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy Hialuronian sodu 1,4% a 1,0 ml

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 14, poz. 20 
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy zestaw do intubacji dróg łzowych- 2x sonda metalowa średnicy 0,8mm,

długości 80mm połączone rurką silikonową fi 0,64 mm x 260 mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Ad. Pakiet nr 14, poz. 25 
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy soczewkę:  
Soczewka refrakcyjna / dyfrakcyjna, o średnicy optycznej 6,0 mm
Pozostałe parametry jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Nie

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Anna Śmirska

p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych