UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-141/2013			                            Wrocław, 2013-10-14

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki; USK/DZP/PN-141/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający uzna za spełniające wszystkie wymogi punktów  5.1.5 i 6.1.6 SIWZ oświadczenie Wykonawcy będącego spółką z .o.o.  i działającego krócej niż rok, że na dzień niniejszego postępowania o zamówienie publiczne Wykonawca nie podlega badaniu zgodnie z przepisami  Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r ze zmianami ?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 Lp1. dopuści jako równoważną ofertę na:  Zestaw wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy: chondroityny siarczan 2% z hialuronianem sodu 2% + hialuronian sodu 1,5% - roztwór sterylny; dawka 1ml + 1ml ?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 Lp2. dopuści jako równoważną ofertę na Hialuronian sodu - wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów;  sterylny, dawka 1,4% - 1ml ?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 Lp. 1,2 i 4 dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy ,odpowiednio 1000 i 5000, o następującej charakterystyce/sposobie konfekcjonowania:

Gotowa do użycia strzykawka plastikowa/zestaw  wypełniona olejem silikonowym  (zawierająca 10 ml oleju o wskaźniku refrakcji 1,405) zintegrowana z drenem do podłączenia do urządzenia do witrektomii. W pudełku  jednostkowym wraz ze strzykawką/zestawem, znajduje się  łącznik umożliwiający bezpośrednie połączenie zestawu z urządzeniami typu:  Associate/Accurus/Constellation.

Rozwiązanie takie eliminuje konieczność  stosowania oddzielnego zestawu do podawania oleju zawartego w pozycji 12.LP.4.?

Odpowiedź:

Nie

- Czy w celu zapewnienia większej ilości ofert konkurencyjnych Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 12 do oddzielnego pakietu pozycji  Lp.1,2 i 4?

Odpowiedź:

Nie

- Czy w celu zapewnienia większej ilości ofert konkurencyjnych Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 12 do oddzielnego pakietu pozycji  Lp.6. Trypan blue roztwór sterylny do barwienia torebki soczewki ?

Odpowiedź:

Nie

- Czy w celu zapewnienia większej ilości ofert konkurencyjnych Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 14 do oddzielnego pakietu pozycji  Lp. 9. Hydroxymetyloceluloza - 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy ?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Lp. 9 dopuści jako równoważną ofertę na: Hydroxymetyloceluloza - 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy, objętość 2ml, lepkość 5 000 mPa-s, osmolarność  385 mOsm/kg, pH 6,8-7,4 ?

Odpowiedź:

Tak

- Czy w pakiecie 13 Lp.2. Zamawiający dopuści jako równoważną ofertę na  Gaz śródoperacyjny  SF6 (sześciofluorek siarki) - zestaw (cylinder 50 ml, strzykawka, filtr 0,22 μm, konektor, igła 27 G i  30 G, opaska na nadgarstek) ?

Odpowiedź:

Tylko do wielokrotnej podaży

- Czy w pakiecie 13 Lp.3. Zamawiający dopuści jako równoważną ofertę na Gaz śródoperacyjny  C3F8 (oktafluoropropan) - zestaw (cylinder 50 ml, strzykawka,  filtr 0,22 μm, konektor, igła 27G i 30 G, opaska na nadgarstek)?

Odpowiedź:

Tylko do wielokrotnej podaży

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Anna Śmirska

p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych