UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-77/2014		                            Wrocław, 2014-07-23

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki-dogrywka; USK/DZP/PN-77/2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 3 gaz śródoperacyjny C3F8

( OKTAFLUOROPROPAN)  w jednorazowym pojemniku o pojemności 30 ml w zestawie ze strzykawką, konektorem i filtrem 0,2um?

Odpowiedź  :

Nie

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 14b poz. 8 mufkę silikonową do łączenia taśmy silikonowej o wymiarach dł. 125mmx0,6mmx 2,5mm?

Odpowiedź  :

Tak

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15 poz. 27  zestaw trokarów one step 23G.  w opakowaniach zbiorczych po 5  zestawów?

Jaką ilość opakowań zbiorczych należy zaoferować?

Odpowiedź  :

Nie

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych