UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-77/2014		                            Wrocław, 2014-07-23

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki-dogrywka; USK/DZP/PN-77/2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 poz 3 gaz C3F8 wielokrotnego użytku z zestawem zawierającym:

cylinder 75 ml, strzykawkę z filtrem 0.2 um, konektor, kaniula 30 G oraz opaskę na nadgarstek?

Odpowiedź  :

Tak

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz 1,2 noże slit bez znaczników?

Odpowiedź  :

Nie

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych