UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-77/2014		                            Wrocław, 2014-07-17

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki-dogrywka; USK/DZP/PN-77/2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym, niniejszym zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści noże bez znaczników głębokości ?

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 2

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści noże o kalibracji: 2,65mm i 2,75mm?

Odpowiedź :

Tak

Pytanie nr 3

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 3 Zamawiający dopuści noże o kalibracji: 0,9 lub 1,1 i 1,2mm?

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 4

Prosimy o sprostowanie zapisów SIWZ: czy Zamawiający umożliwia składanie ofert na poszczególne   pozycje – czy na poszczególne pakiety ?

Odpowiedź :

Zgodnie ze SIWZ można składać ofertę na 31 zadań

| Lp. | Numer zadania |
| --- | --- |
|  | Pakiet nr 2 |
|  | Pakiet nr 3 |
|  | Pakiet nr 5 |
|  | Pakiet nr 6 |
|  | Pakiet nr 7 |
|  | Pakiet nr 9 |
|  | Pakiet nr 10 |
|  | Pakiet nr 11 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja 1 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja 3 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja 8 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja 9 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja 13 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja 14 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja 15 |
|  | Pakiet nr 14 B pozycja 8 |
|  | Pakiet nr 14 B pozycja 9 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 1 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 2 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 4 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 11 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 12 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 13 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 17 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 22 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 23 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 24 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 25 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 26 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 27 |
|  | Pakiet nr 15 pozycja 28 |

Pytanie nr 5

Czy w Pakiecie nr 9 poz. 1 Zamawiający dopuści soczewkę o uwodnieniu 26%, stałe A=118,0 i śr.  Całk. 12,5mm?

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający mógłby wydzielić poz. 1 z Pakietu nr 9 do odrębnego zadania ?

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 7

Czy w Pakiecie nr 13 poz. 14 Zamawiający dopuści kaniulę o dł. 20mm?

Odpowiedź :

Nie

.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych