UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-77/2014		                            Wrocław, 2014-07-18

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki-dogrywka; USK/DZP/PN-77/2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Ad. Pakiet nr 7, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do dostawy noż typu Slit  o kalibracji poprzeczn.: 2,6 mm; 2,75 mm ?
Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź :

Tak

Pytanie nr 2

Ad. Pakiet nr 7, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do dostawy noż typu Slit  bevel up bez znacznika głębokości ?
Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 3

Ad. Pakiet nr 7
Czy celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert Zamawiający dopuści do osobnej 
dostawy asortyment wymieniony w poz. 5 ? 

Odpowiedź :

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Ad. Pakiet nr 9, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewki :
 Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofilnego 
z zawartością kopolimerów hydrofobowych. Filtr UV. 
Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia 25%; 
angulacja 0Âş; dioptraż od -10D do +9D (co 1D), od +10 do +30D (co 0,5D) , od +30 do +45D 
(co 1D); dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka. Zabezpieczenie przed PCO 
podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360o. Stała A dla mocy dodatnich: 118; 
Stała A dla mocy ujemnych: 117,4. Index refrakcji: 1.46. Implantacja przez cięcie od 1,8 mm 
przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridzĚ.

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 5

Ad. Pakiet nr 9, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewki :
Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofilnego 
z zawartością kopolimerów hydrofobowych. Filtr UV i filtr światła niebieskiego. 
Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia 25%; 
angulacja 0Âş; dioptraż od -10D do +9D (co 1D), od +10 do +30D (co 0,5D), od +30 do +45D 
(co 1D); dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka. Zabezpieczenie przed PCO 
podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360o. Stała A dla mocy dodatnich: 118; 
Stała A dla mocy ujemnych: 117,4. Index refrakcji: 1.46. Implantacja przez cięcie od 1,8 mm 
przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridzĚ.

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 6

Ad. Pakiet nr 9
Czy celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert Zamawiający dopuści do osobnej 
dostawy asortyment wymieniony w poz. 1 i 2 ? 
Odpowiedź :

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Ad. Pakiet nr 10, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do dostawy zestaw narzędzi stalowych umieszczonych w kasecie 
sterylizacyjnej z zatrzaskami wyściełanej silikonowym jeżykiem zapobiegającym przemieszczaniu 
się narzędzi ?

Odpowiedź :

Tak

Pytanie nr 8

Ad. Pakiet nr 11, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do dostawy hialuronian sodu w ilości / ampułkostrzykawkach a 1,0 ml 
Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 9

Ad. Pakiet nr 11
Czy celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert Zamawiający dopuści do osobnej 
dostawy asortyment wymieniony w poz. 2 ?

Odpowiedź :

Nie, zgodnie z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych