FORMULARZE CENOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 1

| Lp. | NAZWA | symbol | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta mikrochirurgiczna jednorazowa do usuwania błony granicznej wewnętrznej | 20 G,23 G,25 G | op.=6 szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikronożyczki pionowe | 20 G, 23 G | op.=6 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szpatułki delaminacyjne tępo zakończone | 23 G | op.=6 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 2	- Akcesoria do urządzenia ASSOCIATE firmy DORC

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta jednodniowa (1 op.=5 szt) | op | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaseta jednorazowa (1 op.=5 szt.) | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dreny PCV do kasety jednodniowej (1 op.=6 szt.) | op | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dreny silikonowe do kasety jednodniowej (1 op.=6 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do fako: igła do fako (0,9mm, 30º); rękaw irygacyjny; komora testowa; klucz do igły (1 op.=6 zestawów) | op | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Klucz do igły fako wielorazowy 1 szt. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel do endodiatermii szt. | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria do oleju i powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do usuwania oleju (1op.=6 szt.) | op | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren do wymiany płyn-gaz z filtrem typu GPC (1 op.=6 szt.) | op | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria 20G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Witrektom pneumatyczny 20G, op.=6 szt. | op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Światłowód typu Total View, 20G op.=6 szt. | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do witrektomii: kaseta jednroazowa, witrektom20G, światłowód panoramiczny, sterylna osłona na aparat (1 op.=6 szt.) | op | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria 23G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Witrektom pneumatyczny 23G op.=6 szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Światłowód typu Total View 23G 1op.=6 szt. | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do witrektomii: kaseta jednorazowa, witrektom23G, światłowód panoramiczny, sterylna osłona na aparat (1 op.=6 szt.) | op | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Uniwersalny dren infuzyjny do systemu 23G(infuzja dowolnym portem 23G) (1 op.=5 szt.) | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw trokarów TWO STEP 23G:- 3 szt. prowadnica z trokarem 23G i zaworem silikonowym,- uniwersalny dren infuzyjny (1 op.=5 zestawów) | op | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Endodiatermia 23 G |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria 25G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw trokarów ONE STEP 25G:- 3 szt. nóż z trokarem 25G i zaworem silikonowym,- uniwersalny dren infuzyjny (op.=5 szt.) | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Endodiatermia 25G | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Witrektom pneumatyczny Hight Speed 25G - sterylny (1 op.=6 szt.) | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Światłowód panoramiczny 25G - sterylny (1op.= 6 szt.) | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kaniula 25G do igły fletowej 1281.C zak. Silikonem 1 op.=5 szt.) | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria 27G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Witrektom pneumatyczny Hight Speed 27G (1 op.=6 szt.) | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Światłowód panoramiczny 27G / 0.4 mm (1 op.=6 szt.) | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Endodiatermia, prosta, punktowa 27G / 0,4 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw 27G: zestaw zawierający 3 trokary z zaworami i ostrą prowadnicą oraz uniwersalnym drenem infuzyjnym, witrektom pneumatyczny 27G (2500 cięć/min.), światłowód panoramiczny 27G, jednorazowa mikropęseta Eckardt End-gripping 27G (1 op.=5 zestawów) | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw 3 trokarów 27G / 0,4 mm z zaworami i ostrą prowadnicą oraz uniwersalnym drenem infuzyjnym (1 op.=5 szt) | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Światłołowód podwójny typu Chandelier 27G (1 op.=6 szt). z ostrą prowadnicą do umieszczenia w gąłce ocznej | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 3  - Akcesoria witreoretinalne

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż MVR 23G zakrzywiony op=6szt | op | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nóż MVR 20G prosty op=6szt | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Infuzja boczna wzmocniona do podaży oleju 4mm 1op=5szt | op | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Infuzja boczna wzmocniona do podaży oleju 6mm 1op=5szt | op | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa sonda laserowa kierunkowa z wysuwaną końcówką zakrzywiona 20G typu Alcon, pakowane po 6szt. | op | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa sonda laserowa kierunkowa z wysuwaną końcówką 23G typu Alcon, pakowane po 6szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowa sonda laserowa kierunkowa z wysuwaną końcówką 25G typu Alcon, pakowane po 6szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta Eckardt do ILM łapiąca końcem jednorazowa20, 23 25G pakowane po 5szt | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mikropęseta Eckardt 27G pakowane po 5 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe zatyczki do portów 1 op=10szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kanula do podaży dekaliny 20G (1op=5szt) | op | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kanula do podaży dekaliny 23G (1op=5szt) | op | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kaniula 20G do kompatybilna z igłą fletową 1281.C firmy DORC zakończona silikonem (1op=5szt) | op | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kaniula 23G do kompatybilna z igłą fletową 1281.C firmy DORC zakończona silikonem (1op=5szt) | op | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rezerwuary do igły fletowej 1281.C (1op=10szt) | op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kaniula 25G do kompatybilna z igłą fletową 1281.C firmy DORC zakończona silikonem (1op=5szt_) | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw 23G typu Eckardt TWO STEP:- kaniula narzędziowa 3szt, kaniula infuzyjna 2szt , tępy Insertor 3szt, dren infuzyjny 1szt ,zatyczki (długie) 3szt ,zatyczki (krótkie) 3szt, pudełko do sterylizacji 1szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kaniula podsiatkówkowa 41 G wysówana w sposób płynny z końcówką (1 opak. = 5 szt.) | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowy światłowód kompatybilny z narzędziami firmy DORC 1286,WFT i 1286,MFT oraz z aparatem Associate (1 opak. = 6 szt.) | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 4	 Jednorazowe obłożenia okulistyczne

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy zestaw do injekcji doszklistkowych: - obłożenie na stół 75 x 90 cm – 1 szt. - obłożenie z otworem na oko o wymiarze 10 x 10 cm z przylepcem o wymiarze 50 x 60 cm - 1 szt. - rozwórka Baraquer jednorazowa– 1 szt. - metalowy znacznik odległości 3mm od rąbka - 1 szt. - papierosy– 2 szt | op | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy zestaw do witrektomii: -Obłożenie na pacjenta około 150x150cm (sączek torebka foli) – 1szt. -Obłożenie na stolik – 1szt. obłożenia na oparcia fotela operacyjnego -o wymiarach 50x25 cm - 2 szt.-Gaziki – 5szt. -Opatrunek na oko – 1szt -Osłonka plastikowa na oko – 1szt. -Fartuch dla operatora (XL) – 3szt -Kranik luer lock – 1szt. -Strzykawka 3ml – 1szt. -Strzykawka 5 ml – 2szt. -Papierosiki - 5szt. -Strzałki spongostanowe -10szt. -Kubeczek plastikowy 60ml – 2szt. - plastry 2szt. - obłożenie na stolik Mayo 1szt. | op | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 5 	Obłożenia 2

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji metodą małego cięcią, wykonywanych na sprzęcie Infiniti; skład zestawu w załączniku; | op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Skład zestawu:

kaniula 25G 1 szt.

kaniula do hydrosekcji 27G 1 szt.

obłożenie stolika 140 x 140 cm 1 szt.

cystotom 23G 1 szt.

obłożenia pacjenta 100 x 120 cm 1 szt.

kaseta kompatybilna ze sprzętem Infiniti 1 szt.

nóż side port 1,2 mm 1 szt.

nóż slit 2,4 mm 1 szt.

osłonka na oko 1 szt.

Tip 0,9 typ Mini Tip 45 1 szt.

kieliszek 60 ml 1 szt.

fartuch 1 szt.

fartuch L pakiet wierzchni 1 szt.

ocznik 1 szt.

gaziki 8 x 8 cm 10 szt.

mikrogąbki 1 szt.

przylepiec 2,5 x 13 cm 1 szt.

strzykawka 10 ml, dwuczęściowa 1 szt.

strzykawka 2 ml, trzyczęściowa 2 szt.

ręcznik papierowy 1 szt.

Uwaga: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 6  Obłożenia 3

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji metodą małego cięcią, wykonywanych na sprzęcie Infiniti; skład zestawu w załączniku; | zestaw | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

|  | Skład zestawu: |
| --- | --- |
|  | kaniula 25G 1 szt. |
|  | kaniula do hydrosekcji 27G 1 szt. |
|  | obłożenie stolika 140 x 140 cm 1 szt. |
|  | cystotom 23G 1 szt. |
|  | obłożenia pacjenta 100 x 120 cm 1 szt. |
|  | kaseta kompatybilna ze sprzętem Infiniti 1 szt. |
|  | nóż side port 1,2 mm 1 szt. |
|  | nóż slit 2,75 mm 1 szt. |
|  | osłonka na oko 1 szt. |
|  | Tip 0,9 typ Kelman 30 1 szt. |
|  | kieliszek 60 ml 1 szt. |
|  | fartuch 1 szt. |
|  | fartuch L pakiet wierzchni 1 szt. |
|  | ocznik 1 szt. |
|  | gaziki 8 x 8 cm 10 szt. |
|  | mikrogąbki 1 szt. |
|  | przylepiec 2,5 x 13 cm 1 szt. |
|  | strzykawka 10 ml, dwuczęściowa 1 szt. |
|  | strzykawka 2 ml, trzyczęściowa 2 szt. |
|  | ręcznik papierowy 1 szt. |

Uwaga: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 7  Noże okulistyczne

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nóż skośny 15 st., 22,5 st. | op.=6szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji poprzeczn.: 2,6 mm; 2,75 mm; : obustronnie ostrzonych krawędz. tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza, z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończony matowo | op.=6szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji: 2,2 mm; 2,4 mm; obustronnie ostrzone ze znacznikiem głębokości na 2 mm, równomiernie matowy | op.=6szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż tunelowy typu Crescent o szer. 2,3 mm | op.=6szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nóż typu disc zagięty o części tnącej w kształcie koła i średnicy poniżej 3 mm | op.=6szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż typu Side Port- nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, o poprzecznej kalibracji: 1,0 mm; 1,2 mm; o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, wykończony matowo | op.=6szt. | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednorazowy zestaw trokarów 23 G ONE-STEP (3 szt.) z 4 – mm kanulami z zaworkami, oraz kaniulą do vertingu. Ostrze typu V-LANCE (grotowe) | op=12zest. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż grotowy typu V-lance, prosty o kalibracji i 20G | op.=6szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 8 -- Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe o zawartości wody do 0,5%

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | soczewka jednoczęściowa, wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%, ukątowanie części haptycznych 0 stopni, wielkość optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm, zakres dioptrażu dla optyki 6,0 mm od 6,0-40,0 D (od31-40;co 1,0 D) współczynnik refrakcji 1,55 | szt. | 950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | soczewka jednoczęściowa z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5%, z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie, ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm współczynnik refrakcji 1,55 | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewka toryczna do korekcji astygmatyzmu, jednoczęsciowa, z materiału hydrofobowego, stopień uwodnienia do 0,5 %, z filtrem światła niebieskiego. Moc cylindra 1,5D , 2,25 D, 3,0 D, 3,75 , 4,50D , 5,25D , 6,0D, Długość calkowita 13mm, optyka 6 mm Współczynnik refrakcji : 1,55 | szt. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5 %, części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5 – 10 stopni, wielkość optyki 6 ,0, długość całkowita 13,0 mm, Zakres dioptrażu od minus 5D do plus 30D ( od plus 6 do plus 30 co 0,5D), współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | soczewka jednoczęściowa wieloogniskowa z dodatkiem do bliży + 3,0 dioptrie z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5%, z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie, ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm współczynnik refrakcji 1,55 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | soczewka jednoczęściowa wieloogniskowa z dodatkiem do bliży + 3,0 dioptrie z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5%, z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie, ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm; Moc cylindra 1,5D , 2,25 D, 3,0 D, 3,75 , 4,50D , 5,25D , 6,0D; współczynnik refrakcji 1,55 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Zamawiający wymaga dołączenie do pakietu dwóch systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Do pozycji nr 3 zamawiający wymaga dostarczenia jednego zestawu narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu oraz 2 markery jednorazowe do każdej soczewki |
| Pozycja 1,2 i 4 - KOMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis

Biometr optyczny, okulistyczny:

1.Aparat wykonujący następujące pomiary gałki ocznej:

Pachymetria CCT-pomiar grubości rogówki w zakresie 300-800 µm.

Głębokość komory AD-pomiar głębokości komory przedniej od tylnej ściany rogówki do przedniej torebki soczewki w zakresie 1,5-5,5mm.

Grubość soczewki LT-pomiar grubości soczewki naturalnej w zakresie 0,5do 6,5 mm

Długość gałki ocznej AL. W zakresie 14 do 32mm.

Keratometria -pomiar keratometrii w zakresie promieni krzywizny rogówki 5 do 10,5 mm. Pomiar z wykorzystaniem 32 punktów testowych na 2 okręgach.

Pomiar odległości White-to-White w zakresie 7-16mm.

Pomiar szerokości źrenicy w zakresie 2-13mm.

Pomiar przesunięcia środka geometrycznego tęczówki od osi widzenia.

Pomiar przesunięcia środka geometrycznego źrenicy od osi widzenia.

Pomiar grubości siatkówki w osi widzenia.

2.Wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatycznie w jednym teście.

3. Aparat wyposażony w tryb pomiarowy DCM ( Dense Catarkt Mode) do pomiarów w gęstych zaćmach.

4.Moduł programowy do obliczania mocy wszczepionych soczewek IOL zawierający formuły kalkulacji: Olsen, Haigis Hoffer Q, Holiday 1, SRK/T, SRK II, Masket,

Modified Masket, Shammas No-History

5.Interfejs do przesyłania danych do formuł zewnętrznych: Holiday IOL Consultant Professional, Okulix

6. Biometr działajacy w oparciu w zewnętrzny komputer PC z systemem Windows.

7. Oprogramowanie i wydruki w języku polskim. Baza danych pomiarowych i wyliczonych soczewek.

8.Biometr w komplecie ze stolikiem z elektryczną regulacją wysokości. Oparcie na głowę pacjenta. Zasłonki dla prawego i lewego oka.

9.Komputer PC z drukarką do współpracy z biometrem.

Zamawiający wymaga dostarczenia do pakietu biometru optycznego scharakteryzowanego powyżej  w celu prawidłowej kalkulacji mocy soczewki.

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 9

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka tylnokomorowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa do implantacji z injektorem jednorazowym umożliwiającym wszczepianie przez cięcie 2,2 mm: akrylowa, hydrofilna, uwodnienie 25%, ukątowanie części haptycznych 5º; implantacja injektorem jednorazowym, zakres dioptrażu od (0,0) do (+32,0) co 0,5D; stała A = 118,2; o module Younga równym 99 gm/mm kwadratowy; średnica optyczna 5,5 - 6,0 mm; średnica całkowita 13,0 mm | szt. | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka tylnokomorowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa do implantacji z injektorem jednorazowym umozliwiającym wszczepianie przez ciecie 2,2 mm: akrylowa, hydrofilna, z filtrem światła fioletowego, uwodnienie 25%, ukątowanie części haptycznych 5º; implantacja injektorem jednorazowym, zakres dioptrażu od (0,0) do (+32,0) co 0,5D; stała A = 118,2; o module Younga równym 99 gm/mm kwadratowy; średnica optyczna 5,5 - 6,0 mm; średnica całkowita 13,0 mm | szt. | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa wraz z systemem implantacyjnym :zwijalna, asferyczna, wykonana z materiału hydrofobowego fotochromatycznego,rednica optyczna 6,1 – 6,5 mm, średnica całkowita 13 mm, angulacja 00 ,zakres mocy 5,0 do + 30 D ,filtr UV, filtr światła niebieskiego, implantacja iniektorem jednorazowym | szt. | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Soczewka sztywna wykonana z PMMA o wymiarze 8,5 mm i średnicy części optycznej 5.4 mm do korekcji bezsoczewkowości, mocowana do tęczówki dostarczana wraz z kaniulą do fiksacji dotęczówkowej o dioptrażu 2 do 30 D sph | szt. | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | soczewka wewnatrzgałkowa do korekcji braku tęczówki wykonana z PMMA z otworami w częściach haptycznych umożliwiających podszycie; zakres mocy +1 do +30 dioptrii, dostępna w kolorach brązowym, niebieskim i zielonym | szt. | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Do  pozycji 1 i 2- KOMIS

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 10A Soczewki akrylowe z otworem w części haptycznej

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, asferyczna z zestawem do implantacji: • średnica optyczna 6,0 mm; • długość całkowita 13 mm; • stopień uwodnienia 26%; • angulacja 9º; • dioptraż od -10.0 D do +40.0 D; • implantacja przez cięcie 2,2 mm, • dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z dwóch części haptycznych. | 500 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Poz 1-  Komis

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 10B

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jednorazowy zestaw narzędzi stalowych do operacji okulistycznych zapakowany w sterylny plastikowy blister z dopasowanymi do rozmiaru zawartych narzędzi wytłoczeniami gwarantującymi ochronę przed relokacją i desterylizacją, w skład którego wchodzą: • rozwórka typu Kratz-Barraquer • nożyczki tęczówkowe proste z zaostrzonymi końcówkami • pęseta do kapsuloreksji typu Utrata, płaska rękojeść, odgięte ramiona robocze • manipulator typu Sinskey, zagięty • pęseta typu Bonn z platformą do szycia, rozmiar końcówki 0,8mm, ząbki 2x1 | 20 | zest. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 11- Wiskoelastyki 1

| Lp. | NAZWA | j.m. | dawka | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy: chondroityny siarczan 4% z hialuronianem sodu 3% + hialuronian sodu 1% - roztwór sterylny | szt. | 0,35ml + 0,4ml | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hialuronian sodu - wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów; r-r sterylny | szt. | 1% - 0,0085g/0,85ml | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 12 A Soczewki wewnątrzgałkowe

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | soczewka akrylowa hydrofilna zwijalna o stałej pomiędzy 117,8 a 118,2 dostarczana z ze sterylnym zestawem do implantacji przez cięcie 2,4 mm lub mniejsze | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | soczewka akrylowa hydrofobowa zwijalna o stałej pomiędzy 117,8 a 118,2 dostarczana z ze sterylnym zestawem do implantacji przez cięcie 2,4 mm lub mniejsze | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | soczewka zwijalna toryczna zbudowana z hydrofilnego kolameru z zawartością wody 40 +/- 2 % z płytkową częścią haptyczną o wymiarze całkowitym 10,8 mm o wartościach cylindycznej korekcji do 4 D cylindrycznych wraz zestawem do implantacji przez cięcie 2,4 mm lub mniejsze | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Uwagi :
Do poz. 1 i 2 umowa KOMISOWA

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 12 B Soczewki wewnątrzgałkowe

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | zestaw jednorazowy do fakoemulsyfikacji zaćmy* | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy kompatybilnego z zestawami poz. 4 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Poz.4 skład zestawu:
kaniula 25G 1 szt.
kaniula do hydrosekcji 27G 1 szt.
obłożenie stolika 150 x 150 cm 1 szt.
cystotom 23G 1 szt.
obłożenia pacjenta 120 x 160 cm 1 szt.
kaseta kompatybilna ze sprzętem1 szt.
nóż side port 1,2 mm 1 szt.
nóż slit 2,4 mm 1 szt.
osłonka na oko 1 szt.
zestaw złożony z tipa, rękawka infuzyjnego, ,komory testowej i klucza jednorazowego do tipa 1 szt.
kieliszek 60 ml 1 szt.
fartuch 2 szt. xl
kompres na oko 1 szt.
gaziki 7,5 x 7,5 cm 10 szt.
strzałki 1 szt.
plaster  1 szt.
strzykawka 10 ml, dwuczęściowa 1 szt.
strzykawka 2 ml, trzyczęściowa 2 szt.
ręcznik papierowy 1 szt.

| zamawiający wymaga do pozycji nr 4 zapewnienia dostarczenia aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy kompatybilnego z zestawami poz. 4. o następujących parametrach |  |
| --- | --- |
| Parametr / funkcja | Wartość wymagana / zakres wartości wymaganej |
| Moduł irygacji / aspiracji | tak |
| System aspiracji oparty na pompie Venturiego (pompa próżniowa) | tak |
| Czujnik podciśnienia zintegrowany z systemem próżniowym aparatu | tak |
| Zakres podciśnienia pracy pompy próżniowej | 0 – 650 mmHg |
| Możliwość zmiany dynamiki pracy pompy próżniowej w pięciostopniowej skali | tak |
| Jednorazowa kaseta próżniowa z systemem drenów irygacja / aspiracja oraz workiem odciekowym | tak |
| Dren aspiracyjny kasety próżniowej o pogrubionej ściance i zmniejszonym przekroju | tak |
| Możliwość włączenia/wyłączenia ciągłej irygacji z ekranu dotykowego lub przyciskiem na kontrolerze nożnym | tak |
| System zwiększający wartość napływu irygacyjnego (wymuszony napływ infuzyjny) regulowany w zakresie | 5 – 120 mmHg |
| System automatycznej adaptacji wysokości statywu infuzyjnego do warunków przepływu aspiracyjnego z możliwością ustawienia parametrów adaptacji | tak |
| Reflux (grawitacyjny przepływ zwrotny) aktywowany kontrolerem nożnym z możliwością aktywacji automatycznego refluxu gwałtownym zdjęciem nogi z kontrolera nożnego | tak |
| Systemy ani-surge zintegrowany z systemem próżniowym aparatu | tak |
| Moduł fakoemulsyfikacji | tak |
| Zakres częstotliwości roboczej modułu fakoemulsyfikacji | 38 – 42 kHz |
| Ilość elementów piezoelektrycznych głowicy fakoemulsyfikacji | 2 |
| Moc maksymalna głowicy do fakoemulsyfikacji | 50 Wat |
| Tryby pracy głowicy do fakoemulsyfikacji: ciągły, pulsacyjny, cool, burst (z możliwością ograniczenia czasu lub ilości paczek) | tak |
| Zakres regulacji częstotliwości pulsów w pulsacyjnym trybie pracy | 5 – 40 Hz |
| Moduł fakoemulsyfikacji w trybie ciągłym liniowym z możliwością emisji mocy odpowiadającej krzywej rosnącej funkcji wykładniczej | tak |
| Tipy do fakoemulsyfikacji (wraz z osłonką infuzyjną) dla szerokości cięcia portu głównego z zakresu | 1,8 – 3,2 mm |
| Możliwość wykorzystania tipów wielorazowych i jednorazowych | tak |
| Dwa tryby dla techniki phacochop z możliwością automatycznego wyłączania ultradźwięków z pozostawieniem samego podciśnienia po ustaleniu liczby pulsów lub czasu trwania phaco. | tak |
| Możliwość podłączenia modułu wezwania asysty z poziomu ekranu i sterownika nożnego | tak |
| Możliwość podłączenia modułu kontroli niskiego poziomu płynu infuzyjnego | tak |
| Moduł witrektomii odcinka przedniego | tak |
| Pneumatyczny napęd noża do witrektomii | tak |
| Zakres częstotliwości cięć witrektomu | 60 – 1500 cięć/min |
| Możliwość rewersyjnej charakterystyki pracy witrektomu | tak |
| Witrektomy dostępne w rozmiarach 20G, 23G | tak |
| Moduł diatermii | tak |
| Diatermia bipolarna | tak |
| Moc maksymalna modułu diatermii przy obciążeniu 50 Ohm | 9 Wat |
| Regulowana moc diatermii w zakresie | 0,15 – 9 Wat |
| Częstotliwość robocza diatermii bipolarnej | 2 MHz |
| Dostępne końcówki diatermii: pęseta, końcówka punktowa | tak |
| Charakterystyka pracy diatermii: stała, liniowa | tak |
| Funkcjonalność aparatu |  |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa parametrów aparatu oraz komunikaty głosowe w języku polskim | tak |
| Zintegrowana podstawa jedna | tak |
| Zintegrowana taca narzędziowa z możliwością złożenia | tak |
| Zintegrowany elektryczny stojak butelki infuzyjnej | tak |
| Długość całkowita elektrycznego stojaka butelki infuzyjnej (w pozycji wysuniętej) | 2,6 m |
| Kontroler nożny z możliwością zaprogramowania pracy w dwóch niezależnych zakresach liniowych w dwóch płaszczyznach (pionowa, pozioma) | tak |
| Możliwość niezależnej kontroli podciśnienia w płaszczyźnie pionowej oraz kontroli innych funkcji liniowych (fakoemulsyfikacja, witrektomia, diatermia) w płaszczyźnie poziomej kontrolera nożnego | tak |
| Kontroler nożny z możliwością zaprogramowania funkcji dla 8 niezależnych przycisków oraz dodatkowego przełącznika w pięcie pedału | tak |
| Kontroler nożny z regulacją oporu | tak |
| Ekran dotykowy konsoli o przekątnej 12,1 cala, formacie 4:3 i rozdzielczości 800x600 (SVGA) | tak |
| Rodzaj ekranu dotykowego | rezystancyjny |
| Zasilanie z sieci elektrycznej 100 – 240 VAC, 50-60 Hz | tak |
| Zakres zasilania sprężonym powietrzem | 4 – 10 bar |
| Wyposażenie |  |
| Głowica do fakoemulsyfikacji 5 sztuk | tak |
| Komplet końcówek bimanualnych irygacja/aspiracja 5 kompletów | tak |
| Kabel do diatermii 3 sztuki | tak |
| Pęseta do diatermii 3 sztuki | tak |
| Końcówka punktowa do diatermii 3 sztuki | tak |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 13  Akcesoria okulistyczne 1 - na pozycje

| Lp. | NAZWA | j.m. | Rozmiar dawka | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz 1 | Wolno resorbowalny wiskoelastyczny żel wykorzystywany do chirurgii jaskry : -hialuronian sodu, stężenie 22,5% - 0,6 ml - lepkość (100-200000) mPas - masa cząsteczkowa 2 x106 Daltonów -3x106 Daltonów -uzyskiwane metodą biofermentacji | 23 | 22,5% - 0,6 ml | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 2 | Gaz śródoperacyjny do wielokrotnej podaży SF6 (sześciofluorek siarki) - zestaw (cylinder 50 ml, strzykawka z filtrem 0,2 μm, konektor, kaniula 30 G, opaska na nadgarstek | 120 | 1 zestaw | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 3 | Gaz śródoperacyjny do wielokrotnej podaży C3F8 (oktafluoropropan) - zestaw (cylinder 50 ml, strzykawka z filtrem 0,2 μm, konektor, kaniula 30 G, opaska na nadgarstek | 70 | 1 zestaw | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 4 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna, silikonowa; rurka odprowadzająca silikonowa 25 mm dł.; zawór silikonowy z membraną z elastomeru - pow.zaworu 96 mm2 | 2 | model FP8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 5 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna, silikonowa; rurka odprowadzająca silikonowa 25 mm dł., zawór silikonowy z membraną z elastomeru - pow.zaworu 184 mm2 | 7 | model FP7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 6 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna | 2 | model PC7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 7 | Zastawka przeciwjaskrowa typu mini-EXPESS (mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, ze stali nierdzewnej, osadzony na sterylnym aplikatorze, dł.implanta 2,64 mm, śr.światła 50 μm lub 200 μm, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepie | 4 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 8 | Brilliant blue G - r-r sterylny z dodatkiem polietylenoglikolu o stężeniu 4 %, rozcieńczony w 0,9% NaCl | 20 | 0,25mg/ml-0,5 ml x 5 fiol. | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 9 | Trypan blue (Błękit trypanu) - r-r sterylny z Brilliant blue G, z dodatkiem polietylenoglikolu o stężeniu 4 %, rozcieńczony w 0,9% NaCl | 45 | 0,15 % + 0,025 % x 5 fiol. | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 10 | Taśma Poste –up, gotowy do użycia, ucięty pasek o długości 150 mm, grubości 0.35mm i szerokości 3 mm lub 2 mm, wykonanym z ePTFE ( porowaty Poli Tetra Fluoro etylen), który używa się do chirurgicznego leczenia opadającej powieki wykorzystując zawieszenie brwi, gdzie dźwigacz powiekowy jest bezużyteczny w wyniku braku funkcji lub anatomicznego uszkodzenia. | 4 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 11 | ACM - system podtrzymywania kształtu przedniej komory - owalny; kaniula zwężająca się od 1,25 mm do 0,90 mm owalna, długości 3,5 mm ścięta pod kątem 40 stopni; wężyk o średnicy 2 mm wewnętrzny wymiar 1 mm długości 20 do 30 cm | 2 | po 5 sztuk w opakowaniu | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 12 | kaniula Visco 27 G 0,40 x 22 mm zagięty pod kątem 40 - 45 stopni 11 mm od końca | 8 | opak. Po 10 sztuk | op |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 13 | kaniula do hydrodyssekcji 27 G 0,40 x 22 mm koniec spłaszczony w płaszczyźnie poziomej | 15 | opak. Po 10 sztuk | op |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 14  Pakiet nr 14 – Akcesoria okulistyczne 2 ( możliwość składania oferty na pozycje)

| Lp. | NAZWA | j.m. | dawka | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 | Fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan < 4%, perfluorohydrindan < 2%).Objętość : 5ml, Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,313 -1,316, Gęstość (20°C): 1,908-1,960 g/ml | Fiol. | 5 ml | 285 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 2 | Olej 5000 w strzykawce: Lepkosć 5000-5900mPas, Wskaźnik refrakcji 1,403, pojemność 10 ml | strzykawka. | 10 ml | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 3 | Olej 1000 w strzykawce: Lepkosć 1000-1500mPas, Wskaźnik refrakcji 1,403, pojemność 10 ml | strzykawka. | 10 ml | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 4 | Olej silikonowy (69,5% polimethylosiloxane + 30,5 % perfluorohexyloctane) | Fiolka | 10 ml | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 5 | Zestaw do podaży oleju silikonowego bezpośrednio do podłączenia do szklanej strzykawki gotowej do użycia, wyjaławiane za pomocą tlenku etylenu, jednorazowego użytku zawierający gwintowany stabilizator zamknięcia, pierścień adaptera do podłączenia do strzykawki w postaci nakrętki, dren wysokociśnieniowy o długości 200 cm, łącznik do pompy do podawania oleju silikonowego kompatybilny z aparatem DORC | szt. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 6 | Dotorebkowy pierścień napinający, kształt okręgu, fabrycznie umieszczony w injektorze z zewnętrzną blokadą tłoka, wielkość 11 mm | szt. |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 7 | Witrektom do przedniego odcinka (striper kompatybilny ze sprzetem Alcon Infinity do powikłanych zabiegów usunięcia zaćmy oraz do usuwania zaćm dziecięcych) | Op=6 szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 8 | Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej w opakowaniach | szt. | dł.8-10 cm; 5 mm x 3 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 9 | Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej w opakowaniach | szt. | dł.8-10 cm; 7,5 mm x 2,75 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 10 | Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej | szt. | dł 8-10 cm | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 11 | Gąbka trójkąt do wycierania pola operacyjnego podczas okulistycznych zabiegów operacyjnych z aplikatorem po 200 sztuk w opakowaniu | op. | opakowanie po 200 sztuk | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 12 | taśma silikonowa do opasania gałki ocznej | szt. | wymiary 120 x 0,6 x 2,5 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 13 | mufka silikonowa do łączenia taśmy silikonowej o wymiarach dl 120 mm x 0,6 mm x 2,5 mm | op. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 14 | Hydroxymetyloceluloza - 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy : Objętość : 2,5 ml Lepkość – 5 000 mPa-s Osmolarność – 265 -300 mOsmol/l pH – 6,8 -7,6 | szt. | 2,5 ml | 990 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 15 | Trypan blue roztwór sterylny do barwienia torebki soczewki | szt. | 0,6 mg/1,0 ml | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 16 | Retraktory tęczówkowe jednorazowe z koralikiem zabezpieczającym, do regulacji do powikłanych zabiegów fakoemusyfikacji zaćmy - 4 szt/kompl. | op. | 5 szt. w opakowaniu | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 15 -- Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe o zawartości wody do 0,5%

| (możliwość składania oferty na pozycje) |  |
| --- | --- |

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz 1 | Mikroimplant do operacji przeciwjaskrowej do oka lewego i prawego (do wyboru przez zamawiającego), wykonany z tytanu chirurgicznego, niemagnetycznego, pokryty heparyną. Średnica 120μm, wymiary 0,33x1,0mm, waga 60μg, trzy łuki retencyjne zapewniające bezpieczne mocowanie. Jeden sterylny implant w aplikatorze, gotowy do implantacji | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 2 | implant oczodołowy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 3 | Kotwica do śródtwardówkowego mocowania torebki podwichniętej soczewki | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 4 | kolagenowy krążek do implantacji pod spojówkę w chirurgii jaskry o wymiarach 6x2mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 5 | Trepany rogówkowy - jednorazowe podciśnieniowe trepany rogówkowe typu Barron, zamawiane na pacjenta parami - 1 dla dawcy, 1 dla biorcy | zestaw dawca+biorca) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 6 | sztuczna tęczówka silikonowa barwiona zwijalna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 7 | Mikrocewnik do kanaloplastyki z wiskoelastykiem – 250 µm z wbudowaną końcówką do podaży wiskoelastyku oraz z wbudowanym światłowodem z atraumatyczną końcówką; dł.całkowita 12,5 cm, dł.końcówki penetrującej 45 mm + cross linking hialuronianem sodu 14mg/ml | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 8 | Kaniula do wiskokanalostomii 25 G, 7 mm od końca zagięcia stożkowato zwężona na długości 5 mm; średnica zewnętrzna 0,19 mm, wewnętrzna 0,9 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 9 | Hialuronian sodu 1,4% a 0,55 ml | amp.-strzyk. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 10 | paski fluoresceinowe – 1op= 100szt | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 11 | paski Schirmera op=100szt | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 12 | żel obniżający oporność kontaktu skóra-elektroda | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 13 | żel do badania ultrasonograficznego oka | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 14 | paski zieleń lizaminowa | op. a’ 100 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 15 | triamcinolon (VITREAL S ) 2ml | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 16 | retraktory tęczówkowe do sterylizacji parowej | op po 6 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 17 | soczewka wewnatrzgałkowa z polimetylometakrylanu (PMMA) z barwioną częścią optyczną do zastosowania w braku tęczówki o różnych szrokościach źrenicy 3,0-6,0 mm z opconalnym otworem typu andoirydektomia z otworkami w częściach haptycznych służących do podszycia | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 18 | Sonda do lasera diodowego FOX: „Hs 11025 s" (cyklofotokoagulacja ciała rzęskowego) | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 19 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13012”(retinopeksja obwodu siatkówki) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 20 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13001”(wytworzenie przetoki workowo-nosowej DCR)2szt | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 21 | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu „BIKA FOR DCR” (2x sonda metalowa średnicy 0,8mm, długości 50mm połączone rurką silikonową) | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 22 | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu”RITLENG LACRIMAL INTUBATION SET”( nić polipropylenowa połączona z rurką silikonową o średnicy około 0,64-0,94 mm połączona z nicią polipropylenową ) | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 23 | Zestaw do intubacji dróg łzowych:Typu”AUTOSTABLE BICANALICUS INTUBATION SET(25mm)" (intubacja kanalików łzowych z workiem łzowym,stosowana przy urazach, uszkodzeniach ciągłości kanalika łzowago) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 24 | Kaniula do DCR: Typu „RITLENG PROBE”( kaniula stalowa z przecięciem wzdłużnym, do intubacji przetoki workowo-nosowej za pomocą nici polipropylenowo-silikonowej) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 25 | Kaniula Anel do znieczuleń pod torebkę Tenona ( półkolista krzywizna promieniem zbliżona do promienia gałki ocznej, tępo zakończona i spłaszczona) | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 26 | Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka w oku pseudofakijnym. Średnica optyczna: 6,5 mm; Średnica całkowita: 14,0 mm; Angulacja : 100 Moc: od -10,0 D do -5,5 D i od +5,5 D do +10,0 D skok co 0,5 D; Uwodnienie 26%; Injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem; fabrycznie pakowany w jednym pudełku z soczewką | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 27 | zestaw jednorazowy do operacji opadnięcia powieki górnej składający się z 2 igieł połączonych rurką silikonową typu Ptosis probe; wymiary igieł 80 mm x 0,8 mm | opakowanie po 3 sztuki | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

| Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. …………………………………………….. (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |