Wrocław  2014-09-16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI Nr sprawy: USK/DZP/PN-127/2014

CPV 33.10.00.00-1

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 134.000  EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – zwanej dalej: ustawą.

Informacje wstępne

- Numer i tytuł postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
USK/DZP/PN-127/2014

oraz tytułem: DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak  i tytuł.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi :

- podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,

- integralną część umowy  na  realizowanie  dostawy  objętej zamówieniem.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:

Rozdział I		- 	Instrukcja dla Wykonawcy – Dział od 1 do 18

Rozdział II		- 	Wzory umów

Rozdział III		- 	Formularz oferty,

- Załącznik nr 1 – formularze cenowe

Rozdział IV		 - 	Oświadczenia

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia.

Adres strony internetowej Zamawiającego – ( www.usk.wroc.pl).

Adres poczty e-mail Zamawiającego – usk.dzp2@wp.pl

ROZDZIAŁ I           INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Uniwersytecki  Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; 50-556   Wrocław,  ul. Borowska 213, tel. 071 733 11 40 , zwany  dalej  „Zamawiającym”.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1	Zamówienie obejmuje dostawę SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI

Wspólny słownik zamówień (CPV) 33.10.00.00-1

3.2	Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.1, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

3.3	Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

3.4	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

3.5	Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania. Ilość zadań – 70  zadań

| Lp. | Numer zadania |
| --- | --- |
|  | Pakiet nr 1 |
|  | Pakiet nr 2 |
|  | Pakiet nr 3 |
|  | Pakiet nr 4 |
|  | Pakiet nr 5 |
|  | Pakiet nr 6 |
|  | Pakiet nr 7 |
|  | Pakiet nr 8 |
|  | Pakiet nr 9 |
|  | Pakiet nr 10 A |
|  | Pakiet nr 10 B |
|  | Pakiet nr 11 |
|  | Pakiet nr 12 A |
|  | Pakiet nr 12 B |
|  | Pakiet nr 13 pozycja nr 1 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja nr 2 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja nr 3 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja nr 4 |
| 19. | Pakiet nr 13 pozycja nr 5 |
| 20. | Pakiet nr 13 pozycja nr 6 |
| 21. | Pakiet nr 13 pozycja nr 7 |
| 22. | Pakiet nr 13 pozycja nr 8 |
| 23. | Pakiet nr 13 pozycja nr 9 |
| 24. | Pakiet nr 13 pozycja nr 10 |
| 25. | Pakiet nr 13 pozycja nr 11 |
| 26. | Pakiet nr 13 pozycja nr 12 |
| 27. | Pakiet nr 13 pozycja nr 13 |
| 28. | Pakiet nr 14 pozycja nr 1 |
| 29. | Pakiet nr 14 pozycja nr 2 |
| 30. | Pakiet nr 14 pozycja nr 3 |
| 31. | Pakiet nr 14 pozycja nr 4 |
| 32. | Pakiet nr 14 pozycja nr 5 |
| 33. | Pakiet nr 14 pozycja nr 6 |
| 34. | Pakiet nr 14 pozycja nr 7 |
| 35. | Pakiet nr 14 pozycja nr 8 |
| 36. | Pakiet nr 14 pozycja nr 9 |
| 37. | Pakiet nr 14 pozycja nr 10 |
| 38. | Pakiet nr 14 pozycja nr 11 |
| 39. | Pakiet nr 14 pozycja nr 12 |
| 40. | Pakiet nr 14 pozycja nr 13 |
| 41. | Pakiet nr 14 pozycja nr 14 |
| 42. | Pakiet nr 14 pozycja nr 15 |
| 43. | Pakiet nr 14 pozycja nr 16 |
| 44. | Pakiet nr 15 pozycja nr 1 |
| 45. | Pakiet nr 15 pozycja nr 2 |
| 46. | Pakiet nr 15 pozycja nr 3 |
| 47. | Pakiet nr 15 pozycja nr 4 |
| 48. | Pakiet nr 15 pozycja nr 5 |
| 49. | Pakiet nr 15 pozycja nr 6 |
| 50. | Pakiet nr 15 pozycja nr 7 |
| 51. | Pakiet nr 15 pozycja nr 8 |
| 52. | Pakiet nr 15 pozycja nr 9 |
| 53. | Pakiet nr 15 pozycja nr 10 |
| 54. | Pakiet nr 15 pozycja nr 11 |
| 55. | Pakiet nr 15 pozycja nr 12 |
| 56. | Pakiet nr 15 pozycja nr 13 |
| 57. | Pakiet nr 15 pozycja nr 14 |
| 58. | Pakiet nr 15 pozycja nr 15 |
| 59. | Pakiet nr 15 pozycja nr 16 |
| 60. | Pakiet nr 15 pozycja nr 17 |
| 61. | Pakiet nr 15 pozycja nr 18 |
| 62. | Pakiet nr 15 pozycja nr 19 |
| 63. | Pakiet nr 15 pozycja nr 20 |
| 64. | Pakiet nr 15 pozycja nr 21 |
| 65. | Pakiet nr 15 pozycja nr 22 |
| 66. | Pakiet nr 15 pozycja nr 23 |
| 67. | Pakiet nr 15 pozycja nr 24 |
| 68. | Pakiet nr 15 pozycja nr 25 |
| 69. | Pakiet nr 15 pozycja nr 26 |
| 70. | Pakiet nr 15 pozycja nr 27 |

3.6	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

12 miesięcy

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

5.1.1	posiadania uprawnień do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli  prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

    - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na całość wartości składanej oferty (brutto) lecz nie mniejszej niż 50 000 zł,

5.1.5	posiadania sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta  zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

6.1 	W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

    - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 uPzp – wg wzoru  - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

6.1.2	W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli  prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie żąda składania dokumentów.

6.1.3	W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie żąda składania dokumentów.

6.1.4	W celu potwierdzenia  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie żąda składania dokumentów.

    - W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda:

- złożenia opłaconej polisy na całość wartości składanej oferty (brutto) lecz nie mniejszej niż 50 000 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Przykładowo Wykonawca składający ofertę o wartości 1 239 000 zł brutto musi dysponować polisą lub innym dokumentem potwierdzającym że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na taką właśnie wartość 1 239 000 zł.

- złożenia oświadczenia o posiadaniu Sprawozdania Finansowego za 3 ostatnie lata obrotowe lub innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności.

6.2	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

6.2.1	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1– wg wzoru – ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

6.2.2     	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy

Pzp lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp – wg wzoru – ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

6.2.3	Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6.2.4	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.2.5       Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.2.6	Aktualną informację  z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

6.2.7	Aktualną informację  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ocena spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń , o których mowa w pkt 6 i 7 SIWZ.

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonany wg formuły: spełnia/ nie spełnia.

### 7. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

### 7.1	dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów producenta, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru. Dokumenty należy ułożyć chronologicznie.

  - zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Oświadczenia  i  dokumenty  sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty należy złożyć w oryginale lub  kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

8.1	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.2	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 siwz, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.3	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 siwz.

8.4	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

8.5	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

8.6	Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 ze zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.7	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.8	Stosownie do zapisu art. 27 ust. 1 zgodnie z wyborem Zamawiającego zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.

8.9	Oświadczenia, dokumenty i oferta mogą być przekazywane tylko w formie pisemnej.

8.10	Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ( od poniedziałku do piątku  godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 15.00)  są :

Kontakt merytoryczny: Marcin Zieliński

Kontakt formalno – prawny: Piotr Łuczejko  e-mail: usk.dzp5@wp.pl

UWAGA: PRZY PRZESYŁANIU PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PROSZĘ O PODAWANIE W TEMACIE E-MAILA SYGNATURY POSTĘPOWANIA: USK/DZP/PN-127/2014.

9. Wadium

9.1	Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla całości zamówienia w kwocie 74 868,00 zł

słownie: (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem zł 00/100) lub w rozbiciu na poszczególne zadania:

| Lp. | Numer zadania | Wartość wadium |
| --- | --- | --- |
|  | Pakiet nr 1 | 928,00 |
|  | Pakiet nr 2 | 21 054,60 |
|  | Pakiet nr 3 | 5 266,60 |
|  | Pakiet nr 4 | 2 325,00 |
|  | Pakiet nr 5 | 5 638,00 |
|  | Pakiet nr 6 | 5 638,00 |
|  | Pakiet nr 7 | 1 663,30 |
|  | Pakiet nr 8 | 9 240,00 |
|  | Pakiet nr 9 | 2 236,70 |
|  | Pakiet nr 10 A | 1 300,00 |
|  | Pakiet nr 10 B | 81,88 |
|  | Pakiet nr 11 | 3 744,00 |
|  | Pakiet nr 12 A | 940,00 |
|  | Pakiet nr 12 B | 4 000,00 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja nr 1 | 529,00 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja nr 2 | 372,00 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja nr 3 | 308,00 |
|  | Pakiet nr 13 pozycja nr 4 | 99,20 |
| 19. | Pakiet nr 13 pozycja nr 5 | 347,20 |
| 20. | Pakiet nr 13 pozycja nr 6 | 123,60 |
| 21. | Pakiet nr 13 pozycja nr 7 | 192,00 |
| 22. | Pakiet nr 13 pozycja nr 8 | 320,00 |
| 23. | Pakiet nr 13 pozycja nr 9 | 1 080,00 |
| 24. | Pakiet nr 13 pozycja nr 10 | 64,00 |
| 25. | Pakiet nr 13 pozycja nr 11 | 16,70 |
| 26. | Pakiet nr 13 pozycja nr 12 | 12,80 |
| 27. | Pakiet nr 13 pozycja nr 13 | 17,25 |
| 28. | Pakiet nr 14 pozycja nr 1 | 828,38 |
| 29. | Pakiet nr 14 pozycja nr 2 | 286,00 |
| 30. | Pakiet nr 14 pozycja nr 3 | 143,00 |
| 31. | Pakiet nr 14 pozycja nr 4 | 205,00 |
| 32. | Pakiet nr 14 pozycja nr 5 | 868,00 |
| 33. | Pakiet nr 14 pozycja nr 6 | 154,00 |
| 34. | Pakiet nr 14 pozycja nr 7 | 440,00 |
| 35. | Pakiet nr 14 pozycja nr 8 | 131,60 |
| 36. | Pakiet nr 14 pozycja nr 9 | 23,68 |
| 37. | Pakiet nr 14 pozycja nr 10 | 36,85 |
| 38. | Pakiet nr 14 pozycja nr 11 | 16,00 |
| 39. | Pakiet nr 14 pozycja nr 12 | 2,34 |
| 40. | Pakiet nr 14 pozycja nr 13 | 1,62 |
| 41. | Pakiet nr 14 pozycja nr 14 | 485,10 |
| 42. | Pakiet nr 14 pozycja nr 15 | 180,00 |
| 43. | Pakiet nr 14 pozycja nr 16 | 140,00 |
| 44. | Pakiet nr 15 pozycja nr 1 | 384,00 |
| 45. | Pakiet nr 15 pozycja nr 2 | 90,00 |
| 46. | Pakiet nr 15 pozycja nr 3 | 108,00 |
| 47. | Pakiet nr 15 pozycja nr 4 | 135,00 |
| 48. | Pakiet nr 15 pozycja nr 5 | 403,57 |
| 49. | Pakiet nr 15 pozycja nr 6 | 260,00 |
| 50. | Pakiet nr 15 pozycja nr 7 | 640,00 |
| 51. | Pakiet nr 15 pozycja nr 8 | 70,00 |
| 52. | Pakiet nr 15 pozycja nr 9 | 20,60 |
| 53. | Pakiet nr 15 pozycja nr 10 | 90,00 |
| 54. | Pakiet nr 15 pozycja nr 11 | 3,42 |
| 55. | Pakiet nr 15 pozycja nr 12 | 4,68 |
| 56. | Pakiet nr 15 pozycja nr 13 | 2,84 |
| 57. | Pakiet nr 15 pozycja nr 14 | 2,50 |
| 58. | Pakiet nr 15 pozycja nr 15 | 228,00 |
| 59. | Pakiet nr 15 pozycja nr 16 | 112,00 |
| 60. | Pakiet nr 15 pozycja nr 17 | 98,00 |
| 61. | Pakiet nr 15 pozycja nr 18 | 396,00 |
| 62. | Pakiet nr 15 pozycja nr 19 | 19,36 |
| 63. | Pakiet nr 15 pozycja nr 20 | 100,32 |
| 64. | Pakiet nr 15 pozycja nr 21 | 7,36 |
| 65. | Pakiet nr 15 pozycja nr 22 | 48,00 |
| 66. | Pakiet nr 15 pozycja nr 23 | 39,00 |
| 67. | Pakiet nr 15 pozycja nr 24 | 12,00 |
| 68. | Pakiet nr 15 pozycja nr 25 | 8,94 |
| 69. | Pakiet nr 15 pozycja nr 26 | 42,00 |
| 70. | Pakiet nr 15 pozycja nr 27 | 63,00 |

9.2	Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert, potwierdzenie zapłaty wadium należy dołączyć do oferty.

9.3	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

9.3.1	pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank  nr konta 37 2490 0005 0000 4600 9817 4624

9.3.2	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

9.3.3	gwarancjach bankowych;

9.3.4	gwarancjach ubezpieczeniowych;

9.3.5	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

9.4	Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

9.5	Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 12:00

9.6	Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

9.7	Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

9.8	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  .

9.9	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9.10	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 ze zm.), jeżeli 
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9.11	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9.12	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 ze zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9.13	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. Termin związania ofertą

10.1	Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

10.2	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

10.4	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

11.1	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2	Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty i formularza cenowego stanowiących  załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  powinna zawierać:

11.2.1	FORMULARZ OFERTY - zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie 
z Formularzem Oferty),

11.2.2	Załącznik nr 1 – „FORMULARZ CENOWY”,

11.2.3	wraz z ofertą Wykonawca składa wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia  wyszczególnione w pkt 6 i 7 siwz.

11.2.4	Dowód wniesienia wadium

11.3	Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.4	Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

11.5	Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

11.6	Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

11.7	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

11.8	Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

11.9	Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

11.10	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem terminu składania ofert.

11.11	Powiadomienie/oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –wykonawca winien te dokumenty złożyć.

11.12	Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o złożeniu oferty po terminie. W przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającego na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania - Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę , 
a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1	Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej podwójnej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI USK/DZP/PN-127/2014 Ilość stron........................ ( określić ilość stron znajdujących się w ofercie) Nie otwierać przed 08.01.2015 r. godz. 13:00

12.2	Ofertę należy złożyć w: Dziale Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213, 50 - 556 Wrocław, pokój 5.01, piętro IV, budynek H, nie później niż do 08.01.2015 r.   do godz. 12:00

12.3	Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

12.4	Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 08.01.2015  r. o godz. 13:00 w Dziale Zamówień Publicznych ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

13. Opis sposobu obliczenia ceny

13.1	Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym, do którego składa ofertę:

    - wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową,

    - cena jednostkowa każdej pozycji  musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

    - wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość  =  wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto.

  - Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty

  - W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto  zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego 
w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

  - Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego brutto.

14. Opis kryteriów wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert

14.1	Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| L.p. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 95% |
| 2 | Termin dostawy (czas realizacji zamówienia – max. 3 dni) max 48 godzin dotyczy pakietów komisowych; max. 8 tygodni dotyczy pakietu nr 9 poz.4 | 5% |

14.2	Przydzielanie punktów za cenę:

14.2.1	oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 95 punktów;

14.2.2	pozostałym Wykonawcom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru:

cena najniższa [zł]

ilość punktów za cenę =             ---------------------------------- x 95

cena oferty [zł]

14.3	Przydzielanie punktów za termin dostawy:

14.3.1	oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzyma najwyższą ilość, tj. 5 punktów;

14.3.2	pozostałym Wykonawcom punkty za termin dostawy zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego najkrótszego terminu dostawy  w stosunku do terminu dostawy  danej oferty wg wzoru:

Termin dostawy  min. spośród badanych ofert

ilość punktów za termin dostawy = -------------------------------------------------------------------------- x 5

Termin dostawy oferowany

14. 4	Najkorzystniejsza oferta – oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

15.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

Zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – Rozdział II.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

18.1	Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

18.2	Przepisy dotyczące odwołania zawarte zostały od art. 180 do art.198 ustawy Pzp.

18.3	Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.4	Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do 198g ustawy pzp.

ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY

Umowa Nr USK/DZP/PN-127/2014

zawarta w     dniu   .................................    we    Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu  ul.  Borowska 213, 
50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

p. Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,

p. Dorotę Topolnicką – Głównego Księgowego

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

p. .............................................................

p. .............................................................

§ 1

Strony umowy

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

§ 2

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki – zadanie nr: …….., określonej szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego – załącznik nr 1, zgodnie z ofertą wraz z rozładunkiem u Zamawiającego.

§3

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją umowy

  - W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-127/2014) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego asortyment zgodny z §2 umowy w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

  - Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu wyszczególnionego w zadaniach wymienionych w §2 umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obwiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi. Towar, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na swój koszt wraz z rozładunkiem, w terminie do ….. dni od chwili złożenia zamówienia na nr faksu ………………..... lub na e - mailem na adres : .............................

Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w soboty, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

  - Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.

  - W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3, Wykonawca pokryje wszystkie koszty  (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy u innych dostawców.

6. Szkolenia:

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

- Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

- Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

- Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze okulistycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

- Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

- Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę

- Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.

- Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron  i zawierającym:

  - nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

  - datę i miejsce ich przeprowadzenia,

  - imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

  - Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

  - czas trwania poszczególnych szkoleń.

§ 4

Składniki umowy

Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: USK/DZP/PN-127/2014

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego, do art. 581. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

Terminy umowne

- Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia …………………. do dnia  ………….. r.

( 12 miesięcy)

- W przypadku  niewykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostawy towarów i kompletności realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 6

Wartość umowy

Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy

- Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi ………….…… zł netto, .....……….….. zł brutto

słownie:

..............……………………………………………………………….............   netto

………................................................................................................................  brutto

- Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych ustalonych w wyniku postępowania przetargowego.

- Podane w Załączniku nr 1 do umowy ilości poszczególnych pozycji mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć ± 50% uzgodnionej ilości i spowodować zwiększenia określonej w § 6 ust. 1 wartości brutto zamówienia.

- Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.

- Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy może nastąpić jedynie w przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- gwałtownej dekoniunktury,

- ograniczenia dostępności surowców.

- zmniejszenia finansowania procedury medycznej przez NFZ.

- Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona  zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy  przetargowej.

- Cena jednostkowa brutto dostarczanego asortymentu oraz wartość umowy ogółem brutto podlega automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie  wymaga zachowania formy aneksu.

- W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.

§ 7

Regulowanie należności

- Należność wskazana w § 6 będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ………............................................................................................. nr ……………………………………………………………………………………...... w  terminie …… dni licząc od początku  miesiąca następnego po miesiącu  realizacji dostawy. Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 faktury VAT.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§8

Reklamacje

- Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury i towaru. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: ……………………………), podając numer faktury, niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie.

- Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad.

§9

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

§10

Zmiana postanowień umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

Kary umowne

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy  z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy, przez co najmniej 2 kolejne terminy dostaw wynikające z harmonogramu, lub zamówienia, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§12

Oświadczenie  dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy

informacji o funkcjonowaniu USK

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zobowiązuję się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 13

Kwestie sporne

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 14

Aneksy

Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w  formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 15

Inne postanowienia umowy

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

## Wykonawca                                                                                   Zamawiający

ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY – z komisem

Umowa Nr USK/DZP/PN-127/2014

zawarta w  dniu   .................................    we    Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu  ul.  Borowska 213, 
50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

p. Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,

p. Dorotę Topolnicką – Głównego Księgowego

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

p. .............................................................

p. .............................................................

§ 1

Strony umowy

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 907 ze zm.).

§ 2

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI– zadanie nr: …….., określonej szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego – załącznik nr 1, zgodnie z ofertą wraz z rozładunkiem u Zamawiającego.

§3

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją umowy

- W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-127/2014) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego SPECJALISTYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY DLA KLINIKI OKULISTYKI, zgodnie z §2 umowy, w asortymencie i w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu wyszczególnionego w pozycjach wymienionych w §2 umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obwiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi. Towar, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na swój koszt wraz z rozładunkiem, w terminie do ….. dni od chwili złożenia zamówienia na nr faksu ………………..... lub na e - mailem na adres : .............................

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.

- W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3, Wykonawca pokryje wszystkie koszty  (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem  specjalistycznego sprzętu medycznego, będącego przedmiotem umowy u innych dostawców.

- Szkolenia:

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

- Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

- Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

- Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze okulistycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

- Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

- Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę

- Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.

- Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron  i zawierającym:

  - nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

  - datę i miejsce ich przeprowadzenia,

  - imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

  - Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

  - czas trwania poszczególnych szkoleń.

§ 4

Składniki umowy

Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: USK/DZP/PN-127/2014

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego, do art. 581. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

Terminy umowne

- Zamawiający za wszczepiony przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do umowy stanowiącej integralną jej część (dotyczy pakiet nr:       ).

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania asortymentu, tak aby zawsze w Klinice była dostępna pełna jego rozmiarówka złożona w formie komisu.

- Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy Wykonawca w terminie 7 dni zobowiązany jest do odbioru całego niewykorzystanego asortymentu wskazanego w ust. 2.

- Pozostawienie asortymentu po tym terminie zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za jego utratę oraz nie może być podstawą do dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym zapłaty ceny.

- W momencie, gdy Zamawiający wykorzysta całą ilość asortymentu przewidzianą w umowie dla poszczególnej pozycji (wraz z możliwą korektą ilościową, o której mowa w paragrafie 6 pkt 3), Wykonawca zobowiązany jest do nieuzupełniania danego asortymentu oraz odbioru niewykorzystanego asortymentu w terminie 7 dni licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. Pozostawienie asortymentu po tym terminie zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za jego utratę oraz nie może być podstawą do dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym zapłaty ceny. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania asortymentu do wykorzystania przez Zamawiającego z terminem ważności nie krótszym niż czas trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury kopii protokołu zużycia, na podstawie którego wystawił fakturę.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia raz w miesiącu inwentaryzacji asortymentu komisowego w obecności pracownika Kliniki i Apteki Szpitalnej. Termin inwentaryzacji ustalany jest indywidualnie, w porozumieniu z pracownikiem Kliniki i/lub Apteki.

- Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia ………………… r. do dnia  …………………. r. ( 12 miesięcy)

- W przypadku  niewykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostawy towarów i kompletności realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 6

Wartość umowy

Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy

- Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi ………….…… zł netto, .....……….….. zł brutto

słownie:

..............……………………………………………………………….............   netto

………................................................................................................................  brutto

- Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych ustalonych w wyniku postępowania przetargowego

Podane w Załączniku nr 1 do umowy ilości poszczególnych pozycji mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć ± 50% uzgodnionej ilości i spowodować zwiększenia określonej w § 6 ust. 1 wartości brutto zamówienia.

- Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.

- Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy może nastąpić jedynie w przypadkach:

zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

gwałtownej dekoniunktury,

ograniczenia dostępności surowców.

zmniejszenia finansowania procedury medycznej przez NFZ.

- Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona  zostanie

aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy  przetargowej.

- Cena jednostkowa brutto dostarczanego asortymentu oraz wartość umowy ogółem brutto podlega automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie  wymaga zachowania formy aneksu.

- W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.

§ 7

Regulowanie należności

- Należność wskazana w § 6 będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ............................................................ nr ………………………………………………………………………...... w  terminie …… dni licząc od początku  miesiąca następnego po miesiącu  realizacji dostawy. Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 faktury VAT.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§8

Reklamacje

- Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury i towaru. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: ……………………………), podając numer faktury, niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie.

- Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad.

§ 9

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

§ 10

Zmiana postanowień umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§ 11

Kary umowne

1.   Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy  z przyczyn nie

leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej

wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
2.   Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci karę umowną w

wysokości 5 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

3.   Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę

odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.
4.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy

w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.  Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje

terminów realizacji umowy, przez co najmniej 2 kolejne terminy dostaw wynikające z harmonogramu, lub

zamówienia, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i

innymi warunkami określonymi prawem.

7.  Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpi zmniejszenie

finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem

zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§12

Oświadczenie  dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy

informacji o funkcjonowaniu USK

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t. j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 13

Kwestie sporne

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 14

Aneksy

Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w  formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 15

Inne postanowienia umowy

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

## Wykonawca                                                                                   Zamawiający

WZÓR ANEKSU DO ZAPISU UMOWY §6 UST. 7

do umowy USK/DZP/PN-127/2014

zawarty w dniu ………………….. pomiędzy

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, zwanym dalej  „Zamawiającym”

reprezentowanym przez :

# Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala

Dorotę Topolnicką – Głównego  Księgowego

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

reprezentowana przez :

…………………………………

…………………………………

zwanym  dalej „ Wykonawcą”

§1

Zmianie ulega §5 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„ Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………… do rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu, lub wykorzystania całości asortymentu będącego przedmiotem umowy”.

§2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

ROZDZIAŁ III           FORMULARZ OFERTY

……………………, dnia ……………………

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................

Siedziba: ......................................................................................................................................

Numer telefonu firmy :..................................... Numer Faxu firmy….....................................

Adres (kontaktowy) poczty elektronicznej: .............................................................................

Strona internetowa: ..................................................................................................................

Numer NIP .................................................           Numer REGON ........................................

Bank i numer konta ...................................................................................................................

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : .......................................................................

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 na:

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI

USK/DZP/PN-127/2014

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wartość całej oferty brutto: ……………………………………………………………...

Słownie: ………………………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczamy, że:

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie …….. dni ( min. 60 dni)*

- okres stałości cen netto – cały okres obowiązywania umowy.

- czas realizacji zamówienia wynosi ............... (max. 3 dni)*

do 8 tygodni  ( pakiet nr 9 pozycja nr 4)

komis …………… ( max 48 godziny)

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia 
i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami * / z udziałem podwykonawców* (właściwe podkreślić).

- Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia

.................................................................................................................................................

( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Wadium w kwocie ………………………………zł zostało wniesione w dniu ……………………. w formie ……………………………………………

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

(1) .......................................

(2) ....................................... 																		…………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

FORMULARZE CENOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 1

| Lp. | NAZWA | symbol | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta mikrochirurgiczna jednorazowa do usuwania błony granicznej wewnętrznej | 20 G,23 G,25 G | op.=6 szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikronożyczki pionowe | 20 G, 23 G | op.=6 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szpatułki delaminacyjne tępo zakończone | 23 G | op.=6 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 2	- Akcesoria do urządzenia ASSOCIATE firmy DORC

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta jednodniowa (1 op.=5 szt) | op | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaseta jednorazowa (1 op.=5 szt.) | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dreny PCV do kasety jednodniowej (1 op.=6 szt.) | op | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dreny silikonowe do kasety jednodniowej (1 op.=6 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do fako: igła do fako (0,9mm, 30º); rękaw irygacyjny; komora testowa; klucz do igły (1 op.=6 zestawów) | op | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Klucz do igły fako wielorazowy 1 szt. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel do endodiatermii szt. | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria do oleju i powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do usuwania oleju (1op.=6 szt.) | op | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren do wymiany płyn-gaz z filtrem typu GPC (1 op.=6 szt.) | op | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria 20G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Witrektom pneumatyczny 20G, op.=6 szt. | op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Światłowód typu Total View, 20G op.=6 szt. | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do witrektomii: kaseta jednroazowa, witrektom20G, światłowód panoramiczny, sterylna osłona na aparat (1 op.=6 szt.) | op | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria 23G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Witrektom pneumatyczny 23G op.=6 szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Światłowód typu Total View 23G 1op.=6 szt. | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do witrektomii: kaseta jednorazowa, witrektom23G, światłowód panoramiczny, sterylna osłona na aparat (1 op.=6 szt.) | op | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Uniwersalny dren infuzyjny do systemu 23G(infuzja dowolnym portem 23G) (1 op.=5 szt.) | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw trokarów TWO STEP 23G:- 3 szt. prowadnica z trokarem 23G i zaworem silikonowym,- uniwersalny dren infuzyjny (1 op.=5 zestawów) | op | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Endodiatermia 23 G |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria 25G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw trokarów ONE STEP 25G:- 3 szt. nóż z trokarem 25G i zaworem silikonowym,- uniwersalny dren infuzyjny (op.=5 szt.) | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Endodiatermia 25G | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Witrektom pneumatyczny Hight Speed 25G - sterylny (1 op.=6 szt.) | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Światłowód panoramiczny 25G - sterylny (1op.= 6 szt.) | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kaniula 25G do igły fletowej 1281.C zak. Silikonem 1 op.=5 szt.) | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria 27G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Witrektom pneumatyczny Hight Speed 27G (1 op.=6 szt.) | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Światłowód panoramiczny 27G / 0.4 mm (1 op.=6 szt.) | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Endodiatermia, prosta, punktowa 27G / 0,4 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw 27G: zestaw zawierający 3 trokary z zaworami i ostrą prowadnicą oraz uniwersalnym drenem infuzyjnym, witrektom pneumatyczny 27G (2500 cięć/min.), światłowód panoramiczny 27G, jednorazowa mikropęseta Eckardt End-gripping 27G (1 op.=5 zestawów) | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw 3 trokarów 27G / 0,4 mm z zaworami i ostrą prowadnicą oraz uniwersalnym drenem infuzyjnym (1 op.=5 szt) | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Światłołowód podwójny typu Chandelier 27G (1 op.=6 szt). z ostrą prowadnicą do umieszczenia w gąłce ocznej | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 3  - Akcesoria witreoretinalne

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż MVR 23G zakrzywiony op=6szt | op | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nóż MVR 20G prosty op=6szt | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Infuzja boczna wzmocniona do podaży oleju 4mm 1op=5szt | op | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Infuzja boczna wzmocniona do podaży oleju 6mm 1op=5szt | op | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa sonda laserowa kierunkowa z wysuwaną końcówką zakrzywiona 20G typu Alcon, pakowane po 6szt. | op | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa sonda laserowa kierunkowa z wysuwaną końcówką 23G typu Alcon, pakowane po 6szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowa sonda laserowa kierunkowa z wysuwaną końcówką 25G typu Alcon, pakowane po 6szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta Eckardt do ILM łapiąca końcem jednorazowa20, 23 25G pakowane po 5szt | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mikropęseta Eckardt 27G pakowane po 5 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe zatyczki do portów 1 op=10szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kanula do podaży dekaliny 20G (1op=5szt) | op | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kanula do podaży dekaliny 23G (1op=5szt) | op | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kaniula 20G do kompatybilna z igłą fletową 1281.C firmy DORC zakończona silikonem (1op=5szt) | op | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kaniula 23G do kompatybilna z igłą fletową 1281.C firmy DORC zakończona silikonem (1op=5szt) | op | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rezerwuary do igły fletowej 1281.C (1op=10szt) | op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kaniula 25G do kompatybilna z igłą fletową 1281.C firmy DORC zakończona silikonem (1op=5szt_) | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw 23G typu Eckardt TWO STEP:- kaniula narzędziowa 3szt, kaniula infuzyjna 2szt , tępy Insertor 3szt, dren infuzyjny 1szt ,zatyczki (długie) 3szt ,zatyczki (krótkie) 3szt, pudełko do sterylizacji 1szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kaniula podsiatkówkowa 41 G wysówana w sposób płynny z końcówką (1 opak. = 5 szt.) | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowy światłowód kompatybilny z narzędziami firmy DORC 1286,WFT i 1286,MFT oraz z aparatem Associate (1 opak. = 6 szt.) | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 4	 Jednorazowe obłożenia okulistyczne

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy zestaw do injekcji doszklistkowych: - obłożenie na stół 75 x 90 cm – 1 szt. - obłożenie z otworem na oko o wymiarze 10 x 10 cm z przylepcem o wymiarze 50 x 60 cm - 1 szt. - rozwórka Baraquer jednorazowa– 1 szt. - metalowy znacznik odległości 3mm od rąbka - 1 szt. - papierosy– 2 szt | op | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy zestaw do witrektomii: -Obłożenie na pacjenta około 150x150cm (sączek torebka foli) – 1szt. -Obłożenie na stolik – 1szt. obłożenia na oparcia fotela operacyjnego -o wymiarach 50x25 cm - 2 szt.-Gaziki – 5szt. -Opatrunek na oko – 1szt -Osłonka plastikowa na oko – 1szt. -Fartuch dla operatora (XL) – 3szt -Kranik luer lock – 1szt. -Strzykawka 3ml – 1szt. -Strzykawka 5 ml – 2szt. -Papierosiki - 5szt. -Strzałki spongostanowe -10szt. -Kubeczek plastikowy 60ml – 2szt. - plastry 2szt. - obłożenie na stolik Mayo 1szt. | op | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 5 	Obłożenia 2

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji metodą małego cięcią, wykonywanych na sprzęcie Infiniti; skład zestawu w załączniku; | op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Skład zestawu:

kaniula 25G 1 szt.

kaniula do hydrosekcji 27G 1 szt.

obłożenie stolika 140 x 140 cm 1 szt.

cystotom 23G 1 szt.

obłożenia pacjenta 100 x 120 cm 1 szt.

kaseta kompatybilna ze sprzętem Infiniti 1 szt.

nóż side port 1,2 mm 1 szt.

nóż slit 2,4 mm 1 szt.

osłonka na oko 1 szt.

Tip 0,9 typ Mini Tip 45 1 szt.

kieliszek 60 ml 1 szt.

fartuch 1 szt.

fartuch L pakiet wierzchni 1 szt.

ocznik 1 szt.

gaziki 8 x 8 cm 10 szt.

mikrogąbki 1 szt.

przylepiec 2,5 x 13 cm 1 szt.

strzykawka 10 ml, dwuczęściowa 1 szt.

strzykawka 2 ml, trzyczęściowa 2 szt.

ręcznik papierowy 1 szt.

Uwaga: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 6  Obłożenia 3

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji metodą małego cięcią, wykonywanych na sprzęcie Infiniti; skład zestawu w załączniku; | zestaw | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

|  | Skład zestawu: |
| --- | --- |
|  | kaniula 25G 1 szt. |
|  | kaniula do hydrosekcji 27G 1 szt. |
|  | obłożenie stolika 140 x 140 cm 1 szt. |
|  | cystotom 23G 1 szt. |
|  | obłożenia pacjenta 100 x 120 cm 1 szt. |
|  | kaseta kompatybilna ze sprzętem Infiniti 1 szt. |
|  | nóż side port 1,2 mm 1 szt. |
|  | nóż slit 2,75 mm 1 szt. |
|  | osłonka na oko 1 szt. |
|  | Tip 0,9 typ Kelman 30 1 szt. |
|  | kieliszek 60 ml 1 szt. |
|  | fartuch 1 szt. |
|  | fartuch L pakiet wierzchni 1 szt. |
|  | ocznik 1 szt. |
|  | gaziki 8 x 8 cm 10 szt. |
|  | mikrogąbki 1 szt. |
|  | przylepiec 2,5 x 13 cm 1 szt. |
|  | strzykawka 10 ml, dwuczęściowa 1 szt. |
|  | strzykawka 2 ml, trzyczęściowa 2 szt. |
|  | ręcznik papierowy 1 szt. |

Uwaga: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 7  Noże okulistyczne

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nóż skośny 15 st., 22,5 st. | op.=6szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji poprzeczn.: 2,6 mm; 2,75 mm; : obustronnie ostrzonych krawędz. tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza, z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończony matowo | op.=6szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji: 2,2 mm; 2,4 mm; obustronnie ostrzone ze znacznikiem głębokości na 2 mm, równomiernie matowy | op.=6szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż tunelowy typu Crescent o szer. 2,3 mm | op.=6szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nóż typu disc zagięty o części tnącej w kształcie koła i średnicy poniżej 3 mm | op.=6szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż typu Side Port- nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, o poprzecznej kalibracji: 1,0 mm; 1,2 mm; o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, wykończony matowo | op.=6szt. | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednorazowy zestaw trokarów 23 G ONE-STEP (3 szt.) z 4 – mm kanulami z zaworkami, oraz kaniulą do vertingu. Ostrze typu V-LANCE (grotowe) | op=12zest. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż grotowy typu V-lance, prosty o kalibracji i 20G | op.=6szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 8 -- Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe o zawartości wody do 0,5%

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | soczewka jednoczęściowa, wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%, ukątowanie części haptycznych 0 stopni, wielkość optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm, zakres dioptrażu dla optyki 6,0 mm od 6,0-40,0 D (od31-40;co 1,0 D) współczynnik refrakcji 1,55 | szt. | 950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | soczewka jednoczęściowa z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5%, z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie, ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm współczynnik refrakcji 1,55 | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewka toryczna do korekcji astygmatyzmu, jednoczęsciowa, z materiału hydrofobowego, stopień uwodnienia do 0,5 %, z filtrem światła niebieskiego. Moc cylindra 1,5D , 2,25 D, 3,0 D, 3,75 , 4,50D , 5,25D , 6,0D, Długość calkowita 13mm, optyka 6 mm Współczynnik refrakcji : 1,55 | szt. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5 %, części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5 – 10 stopni, wielkość optyki 6 ,0, długość całkowita 13,0 mm, Zakres dioptrażu od minus 5D do plus 30D ( od plus 6 do plus 30 co 0,5D), współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | soczewka jednoczęściowa wieloogniskowa z dodatkiem do bliży + 3,0 dioptrie z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5%, z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie, ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm współczynnik refrakcji 1,55 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | soczewka jednoczęściowa wieloogniskowa z dodatkiem do bliży + 3,0 dioptrie z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5%, z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie, ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm; Moc cylindra 1,5D , 2,25 D, 3,0 D, 3,75 , 4,50D , 5,25D , 6,0D; współczynnik refrakcji 1,55 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Zamawiający wymaga dołączenie do pakietu dwóch systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Do pozycji nr 3 zamawiający wymaga dostarczenia jednego zestawu narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu oraz 2 markery jednorazowe do każdej soczewki |
| Pozycja 1,2 i 4 - KOMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis

Biometr optyczny, okulistyczny:

1.Aparat wykonujący następujące pomiary gałki ocznej:

Pachymetria CCT-pomiar grubości rogówki w zakresie 300-800 µm.

Głębokość komory AD-pomiar głębokości komory przedniej od tylnej ściany rogówki do przedniej torebki soczewki w zakresie 1,5-5,5mm.

Grubość soczewki LT-pomiar grubości soczewki naturalnej w zakresie 0,5do 6,5 mm

Długość gałki ocznej AL. W zakresie 14 do 32mm.

Keratometria -pomiar keratometrii w zakresie promieni krzywizny rogówki 5 do 10,5 mm. Pomiar z wykorzystaniem 32 punktów testowych na 2 okręgach.

Pomiar odległości White-to-White w zakresie 7-16mm.

Pomiar szerokości źrenicy w zakresie 2-13mm.

Pomiar przesunięcia środka geometrycznego tęczówki od osi widzenia.

Pomiar przesunięcia środka geometrycznego źrenicy od osi widzenia.

Pomiar grubości siatkówki w osi widzenia.

2.Wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatycznie w jednym teście.

3. Aparat wyposażony w tryb pomiarowy DCM ( Dense Catarkt Mode) do pomiarów w gęstych zaćmach.

4.Moduł programowy do obliczania mocy wszczepionych soczewek IOL zawierający formuły kalkulacji: Olsen, Haigis Hoffer Q, Holiday 1, SRK/T, SRK II, Masket,

Modified Masket, Shammas No-History

5.Interfejs do przesyłania danych do formuł zewnętrznych: Holiday IOL Consultant Professional, Okulix

6. Biometr działajacy w oparciu w zewnętrzny komputer PC z systemem Windows.

7. Oprogramowanie i wydruki w języku polskim. Baza danych pomiarowych i wyliczonych soczewek.

8.Biometr w komplecie ze stolikiem z elektryczną regulacją wysokości. Oparcie na głowę pacjenta. Zasłonki dla prawego i lewego oka.

9.Komputer PC z drukarką do współpracy z biometrem.

Zamawiający wymaga dostarczenia do pakietu biometru optycznego scharakteryzowanego powyżej  w celu prawidłowej kalkulacji mocy soczewki.

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 9

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka tylnokomorowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa do implantacji z injektorem jednorazowym umożliwiającym wszczepianie przez cięcie 2,2 mm: akrylowa, hydrofilna, uwodnienie 25%, ukątowanie części haptycznych 5º; implantacja injektorem jednorazowym, zakres dioptrażu od (0,0) do (+32,0) co 0,5D; stała A = 118,2; o module Younga równym 99 gm/mm kwadratowy; średnica optyczna 5,5 - 6,0 mm; średnica całkowita 13,0 mm | szt. | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka tylnokomorowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa do implantacji z injektorem jednorazowym umozliwiającym wszczepianie przez ciecie 2,2 mm: akrylowa, hydrofilna, z filtrem światła fioletowego, uwodnienie 25%, ukątowanie części haptycznych 5º; implantacja injektorem jednorazowym, zakres dioptrażu od (0,0) do (+32,0) co 0,5D; stała A = 118,2; o module Younga równym 99 gm/mm kwadratowy; średnica optyczna 5,5 - 6,0 mm; średnica całkowita 13,0 mm | szt. | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa wraz z systemem implantacyjnym :zwijalna, asferyczna, wykonana z materiału hydrofobowego fotochromatycznego,rednica optyczna 6,1 – 6,5 mm, średnica całkowita 13 mm, angulacja 00 ,zakres mocy 5,0 do + 30 D ,filtr UV, filtr światła niebieskiego, implantacja iniektorem jednorazowym | szt. | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Soczewka sztywna wykonana z PMMA o wymiarze 8,5 mm i średnicy części optycznej 5.4 mm do korekcji bezsoczewkowości, mocowana do tęczówki dostarczana wraz z kaniulą do fiksacji dotęczówkowej o dioptrażu 2 do 30 D sph | szt. | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | soczewka wewnatrzgałkowa do korekcji braku tęczówki wykonana z PMMA z otworami w częściach haptycznych umożliwiających podszycie; zakres mocy +1 do +30 dioptrii, dostępna w kolorach brązowym, niebieskim i zielonym | szt. | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Do  pozycji 1 i 2- KOMIS

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 10A Soczewki akrylowe z otworem w części haptycznej

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, asferyczna z zestawem do implantacji: • średnica optyczna 6,0 mm; • długość całkowita 13 mm; • stopień uwodnienia 26%; • angulacja 9º; • dioptraż od -10.0 D do +40.0 D; • implantacja przez cięcie 2,2 mm, • dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z dwóch części haptycznych. | 500 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Poz 1-  Komis

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 10B

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jednorazowy zestaw narzędzi stalowych do operacji okulistycznych zapakowany w sterylny plastikowy blister z dopasowanymi do rozmiaru zawartych narzędzi wytłoczeniami gwarantującymi ochronę przed relokacją i desterylizacją, w skład którego wchodzą: • rozwórka typu Kratz-Barraquer • nożyczki tęczówkowe proste z zaostrzonymi końcówkami • pęseta do kapsuloreksji typu Utrata, płaska rękojeść, odgięte ramiona robocze • manipulator typu Sinskey, zagięty • pęseta typu Bonn z platformą do szycia, rozmiar końcówki 0,8mm, ząbki 2x1 | 20 | zest. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 11- Wiskoelastyki 1

| Lp. | NAZWA | j.m. | dawka | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy: chondroityny siarczan 4% z hialuronianem sodu 3% + hialuronian sodu 1% - roztwór sterylny | szt. | 0,35ml + 0,4ml | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hialuronian sodu - wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów; r-r sterylny | szt. | 1% - 0,0085g/0,85ml | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 12 A Soczewki wewnątrzgałkowe

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | soczewka akrylowa hydrofilna zwijalna o stałej pomiędzy 117,8 a 118,2 dostarczana z ze sterylnym zestawem do implantacji przez cięcie 2,4 mm lub mniejsze | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | soczewka akrylowa hydrofobowa zwijalna o stałej pomiędzy 117,8 a 118,2 dostarczana z ze sterylnym zestawem do implantacji przez cięcie 2,4 mm lub mniejsze | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | soczewka zwijalna toryczna zbudowana z hydrofilnego kolameru z zawartością wody 40 +/- 2 % z płytkową częścią haptyczną o wymiarze całkowitym 10,8 mm o wartościach cylindycznej korekcji do 4 D cylindrycznych wraz zestawem do implantacji przez cięcie 2,4 mm lub mniejsze | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Uwagi :
Do poz. 1 i 2 umowa KOMISOWA

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 12 B Soczewki wewnątrzgałkowe

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | zestaw jednorazowy do fakoemulsyfikacji zaćmy* | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy kompatybilnego z zestawami poz. 4 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Poz.4 skład zestawu:
kaniula 25G 1 szt.
kaniula do hydrosekcji 27G 1 szt.
obłożenie stolika 150 x 150 cm 1 szt.
cystotom 23G 1 szt.
obłożenia pacjenta 120 x 160 cm 1 szt.
kaseta kompatybilna ze sprzętem1 szt.
nóż side port 1,2 mm 1 szt.
nóż slit 2,4 mm 1 szt.
osłonka na oko 1 szt.
zestaw złożony z tipa, rękawka infuzyjnego, ,komory testowej i klucza jednorazowego do tipa 1 szt.
kieliszek 60 ml 1 szt.
fartuch 2 szt. xl
kompres na oko 1 szt.
gaziki 7,5 x 7,5 cm 10 szt.
strzałki 1 szt.
plaster  1 szt.
strzykawka 10 ml, dwuczęściowa 1 szt.
strzykawka 2 ml, trzyczęściowa 2 szt.
ręcznik papierowy 1 szt.

| zamawiający wymaga do pozycji nr 4 zapewnienia dostarczenia aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy kompatybilnego z zestawami poz. 4. o następujących parametrach |  |
| --- | --- |
| Parametr / funkcja | Wartość wymagana / zakres wartości wymaganej |
| Moduł irygacji / aspiracji | tak |
| System aspiracji oparty na pompie Venturiego (pompa próżniowa) | tak |
| Czujnik podciśnienia zintegrowany z systemem próżniowym aparatu | tak |
| Zakres podciśnienia pracy pompy próżniowej | 0 – 650 mmHg |
| Możliwość zmiany dynamiki pracy pompy próżniowej w pięciostopniowej skali | tak |
| Jednorazowa kaseta próżniowa z systemem drenów irygacja / aspiracja oraz workiem odciekowym | tak |
| Dren aspiracyjny kasety próżniowej o pogrubionej ściance i zmniejszonym przekroju | tak |
| Możliwość włączenia/wyłączenia ciągłej irygacji z ekranu dotykowego lub przyciskiem na kontrolerze nożnym | tak |
| System zwiększający wartość napływu irygacyjnego (wymuszony napływ infuzyjny) regulowany w zakresie | 5 – 120 mmHg |
| System automatycznej adaptacji wysokości statywu infuzyjnego do warunków przepływu aspiracyjnego z możliwością ustawienia parametrów adaptacji | tak |
| Reflux (grawitacyjny przepływ zwrotny) aktywowany kontrolerem nożnym z możliwością aktywacji automatycznego refluxu gwałtownym zdjęciem nogi z kontrolera nożnego | tak |
| Systemy ani-surge zintegrowany z systemem próżniowym aparatu | tak |
| Moduł fakoemulsyfikacji | tak |
| Zakres częstotliwości roboczej modułu fakoemulsyfikacji | 38 – 42 kHz |
| Ilość elementów piezoelektrycznych głowicy fakoemulsyfikacji | 2 |
| Moc maksymalna głowicy do fakoemulsyfikacji | 50 Wat |
| Tryby pracy głowicy do fakoemulsyfikacji: ciągły, pulsacyjny, cool, burst (z możliwością ograniczenia czasu lub ilości paczek) | tak |
| Zakres regulacji częstotliwości pulsów w pulsacyjnym trybie pracy | 5 – 40 Hz |
| Moduł fakoemulsyfikacji w trybie ciągłym liniowym z możliwością emisji mocy odpowiadającej krzywej rosnącej funkcji wykładniczej | tak |
| Tipy do fakoemulsyfikacji (wraz z osłonką infuzyjną) dla szerokości cięcia portu głównego z zakresu | 1,8 – 3,2 mm |
| Możliwość wykorzystania tipów wielorazowych i jednorazowych | tak |
| Dwa tryby dla techniki phacochop z możliwością automatycznego wyłączania ultradźwięków z pozostawieniem samego podciśnienia po ustaleniu liczby pulsów lub czasu trwania phaco. | tak |
| Możliwość podłączenia modułu wezwania asysty z poziomu ekranu i sterownika nożnego | tak |
| Możliwość podłączenia modułu kontroli niskiego poziomu płynu infuzyjnego | tak |
| Moduł witrektomii odcinka przedniego | tak |
| Pneumatyczny napęd noża do witrektomii | tak |
| Zakres częstotliwości cięć witrektomu | 60 – 1500 cięć/min |
| Możliwość rewersyjnej charakterystyki pracy witrektomu | tak |
| Witrektomy dostępne w rozmiarach 20G, 23G | tak |
| Moduł diatermii | tak |
| Diatermia bipolarna | tak |
| Moc maksymalna modułu diatermii przy obciążeniu 50 Ohm | 9 Wat |
| Regulowana moc diatermii w zakresie | 0,15 – 9 Wat |
| Częstotliwość robocza diatermii bipolarnej | 2 MHz |
| Dostępne końcówki diatermii: pęseta, końcówka punktowa | tak |
| Charakterystyka pracy diatermii: stała, liniowa | tak |
| Funkcjonalność aparatu |  |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa parametrów aparatu oraz komunikaty głosowe w języku polskim | tak |
| Zintegrowana podstawa jedna | tak |
| Zintegrowana taca narzędziowa z możliwością złożenia | tak |
| Zintegrowany elektryczny stojak butelki infuzyjnej | tak |
| Długość całkowita elektrycznego stojaka butelki infuzyjnej (w pozycji wysuniętej) | 2,6 m |
| Kontroler nożny z możliwością zaprogramowania pracy w dwóch niezależnych zakresach liniowych w dwóch płaszczyznach (pionowa, pozioma) | tak |
| Możliwość niezależnej kontroli podciśnienia w płaszczyźnie pionowej oraz kontroli innych funkcji liniowych (fakoemulsyfikacja, witrektomia, diatermia) w płaszczyźnie poziomej kontrolera nożnego | tak |
| Kontroler nożny z możliwością zaprogramowania funkcji dla 8 niezależnych przycisków oraz dodatkowego przełącznika w pięcie pedału | tak |
| Kontroler nożny z regulacją oporu | tak |
| Ekran dotykowy konsoli o przekątnej 12,1 cala, formacie 4:3 i rozdzielczości 800x600 (SVGA) | tak |
| Rodzaj ekranu dotykowego | rezystancyjny |
| Zasilanie z sieci elektrycznej 100 – 240 VAC, 50-60 Hz | tak |
| Zakres zasilania sprężonym powietrzem | 4 – 10 bar |
| Wyposażenie |  |
| Głowica do fakoemulsyfikacji 5 sztuk | tak |
| Komplet końcówek bimanualnych irygacja/aspiracja 5 kompletów | tak |
| Kabel do diatermii 3 sztuki | tak |
| Pęseta do diatermii 3 sztuki | tak |
| Końcówka punktowa do diatermii 3 sztuki | tak |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 13  Akcesoria okulistyczne 1 - na pozycje

| Lp. | NAZWA | j.m. | Rozmiar dawka | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz 1 | Wolno resorbowalny wiskoelastyczny żel wykorzystywany do chirurgii jaskry : -hialuronian sodu, stężenie 22,5% - 0,6 ml - lepkość (100-200000) mPas - masa cząsteczkowa 2 x106 Daltonów -3x106 Daltonów -uzyskiwane metodą biofermentacji | 23 | 22,5% - 0,6 ml | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 2 | Gaz śródoperacyjny do wielokrotnej podaży SF6 (sześciofluorek siarki) - zestaw (cylinder 50 ml, strzykawka z filtrem 0,2 μm, konektor, kaniula 30 G, opaska na nadgarstek | 120 | 1 zestaw | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 3 | Gaz śródoperacyjny do wielokrotnej podaży C3F8 (oktafluoropropan) - zestaw (cylinder 50 ml, strzykawka z filtrem 0,2 μm, konektor, kaniula 30 G, opaska na nadgarstek | 70 | 1 zestaw | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 4 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna, silikonowa; rurka odprowadzająca silikonowa 25 mm dł.; zawór silikonowy z membraną z elastomeru - pow.zaworu 96 mm2 | 2 | model FP8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 5 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna, silikonowa; rurka odprowadzająca silikonowa 25 mm dł., zawór silikonowy z membraną z elastomeru - pow.zaworu 184 mm2 | 7 | model FP7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 6 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna | 2 | model PC7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 7 | Zastawka przeciwjaskrowa typu mini-EXPESS (mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, ze stali nierdzewnej, osadzony na sterylnym aplikatorze, dł.implanta 2,64 mm, śr.światła 50 μm lub 200 μm, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepie | 4 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 8 | Brilliant blue G - r-r sterylny z dodatkiem polietylenoglikolu o stężeniu 4 %, rozcieńczony w 0,9% NaCl | 20 | 0,25mg/ml-0,5 ml x 5 fiol. | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 9 | Trypan blue (Błękit trypanu) - r-r sterylny z Brilliant blue G, z dodatkiem polietylenoglikolu o stężeniu 4 %, rozcieńczony w 0,9% NaCl | 45 | 0,15 % + 0,025 % x 5 fiol. | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 10 | Taśma Poste –up, gotowy do użycia, ucięty pasek o długości 150 mm, grubości 0.35mm i szerokości 3 mm lub 2 mm, wykonanym z ePTFE ( porowaty Poli Tetra Fluoro etylen), który używa się do chirurgicznego leczenia opadającej powieki wykorzystując zawieszenie brwi, gdzie dźwigacz powiekowy jest bezużyteczny w wyniku braku funkcji lub anatomicznego uszkodzenia. | 4 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 11 | ACM - system podtrzymywania kształtu przedniej komory - owalny; kaniula zwężająca się od 1,25 mm do 0,90 mm owalna, długości 3,5 mm ścięta pod kątem 40 stopni; wężyk o średnicy 2 mm wewnętrzny wymiar 1 mm długości 20 do 30 cm | 2 | po 5 sztuk w opakowaniu | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 12 | kaniula Visco 27 G 0,40 x 22 mm zagięty pod kątem 40 - 45 stopni 11 mm od końca | 8 | opak. Po 10 sztuk | op |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 13 | kaniula do hydrodyssekcji 27 G 0,40 x 22 mm koniec spłaszczony w płaszczyźnie poziomej | 15 | opak. Po 10 sztuk | op |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 14  Pakiet nr 14 – Akcesoria okulistyczne 2 ( możliwość składania oferty na pozycje)

| Lp. | NAZWA | j.m. | dawka | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 | Fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan < 4%, perfluorohydrindan < 2%).Objętość : 5ml, Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,313 -1,316, Gęstość (20°C): 1,908-1,960 g/ml | Fiol. | 5 ml | 285 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 2 | Olej 5000 w strzykawce: Lepkosć 5000-5900mPas, Wskaźnik refrakcji 1,403, pojemność 10 ml | strzykawka. | 10 ml | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 3 | Olej 1000 w strzykawce: Lepkosć 1000-1500mPas, Wskaźnik refrakcji 1,403, pojemność 10 ml | strzykawka. | 10 ml | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 4 | Olej silikonowy (69,5% polimethylosiloxane + 30,5 % perfluorohexyloctane) | Fiolka | 10 ml | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 5 | Zestaw do podaży oleju silikonowego bezpośrednio do podłączenia do szklanej strzykawki gotowej do użycia, wyjaławiane za pomocą tlenku etylenu, jednorazowego użytku zawierający gwintowany stabilizator zamknięcia, pierścień adaptera do podłączenia do strzykawki w postaci nakrętki, dren wysokociśnieniowy o długości 200 cm, łącznik do pompy do podawania oleju silikonowego kompatybilny z aparatem DORC | szt. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 6 | Dotorebkowy pierścień napinający, kształt okręgu, fabrycznie umieszczony w injektorze z zewnętrzną blokadą tłoka, wielkość 11 mm | szt. |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 7 | Witrektom do przedniego odcinka (striper kompatybilny ze sprzetem Alcon Infinity do powikłanych zabiegów usunięcia zaćmy oraz do usuwania zaćm dziecięcych) | Op=6 szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 8 | Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej w opakowaniach | szt. | dł.8-10 cm; 5 mm x 3 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 9 | Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej w opakowaniach | szt. | dł.8-10 cm; 7,5 mm x 2,75 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 10 | Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej | szt. | dł 8-10 cm | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 11 | Gąbka trójkąt do wycierania pola operacyjnego podczas okulistycznych zabiegów operacyjnych z aplikatorem po 200 sztuk w opakowaniu | op. | opakowanie po 200 sztuk | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 12 | taśma silikonowa do opasania gałki ocznej | szt. | wymiary 120 x 0,6 x 2,5 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 13 | mufka silikonowa do łączenia taśmy silikonowej o wymiarach dl 120 mm x 0,6 mm x 2,5 mm | op. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 14 | Hydroxymetyloceluloza - 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy : Objętość : 2,5 ml Lepkość – 5 000 mPa-s Osmolarność – 265 -300 mOsmol/l pH – 6,8 -7,6 | szt. | 2,5 ml | 990 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 15 | Trypan blue roztwór sterylny do barwienia torebki soczewki | szt. | 0,6 mg/1,0 ml | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 16 | Retraktory tęczówkowe jednorazowe z koralikiem zabezpieczającym, do regulacji do powikłanych zabiegów fakoemusyfikacji zaćmy - 4 szt/kompl. | op. | 5 szt. w opakowaniu | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

USK/DZP/PN-127/2014 -PAKIET NR 15 -- Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe o zawartości wody do 0,5%

| (możliwość składania oferty na pozycje) |  |
| --- | --- |

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz 1 | Mikroimplant do operacji przeciwjaskrowej do oka lewego i prawego (do wyboru przez zamawiającego), wykonany z tytanu chirurgicznego, niemagnetycznego, pokryty heparyną. Średnica 120μm, wymiary 0,33x1,0mm, waga 60μg, trzy łuki retencyjne zapewniające bezpieczne mocowanie. Jeden sterylny implant w aplikatorze, gotowy do implantacji | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 2 | implant oczodołowy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 3 | Kotwica do śródtwardówkowego mocowania torebki podwichniętej soczewki | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 4 | kolagenowy krążek do implantacji pod spojówkę w chirurgii jaskry o wymiarach 6x2mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 5 | Trepany rogówkowy - jednorazowe podciśnieniowe trepany rogówkowe typu Barron, zamawiane na pacjenta parami - 1 dla dawcy, 1 dla biorcy | zestaw dawca+biorca) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 6 | sztuczna tęczówka silikonowa barwiona zwijalna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 7 | Mikrocewnik do kanaloplastyki z wiskoelastykiem – 250 µm z wbudowaną końcówką do podaży wiskoelastyku oraz z wbudowanym światłowodem z atraumatyczną końcówką; dł.całkowita 12,5 cm, dł.końcówki penetrującej 45 mm + cross linking hialuronianem sodu 14mg/ml | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 8 | Kaniula do wiskokanalostomii 25 G, 7 mm od końca zagięcia stożkowato zwężona na długości 5 mm; średnica zewnętrzna 0,19 mm, wewnętrzna 0,9 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 9 | Hialuronian sodu 1,4% a 0,55 ml | amp.-strzyk. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 10 | paski fluoresceinowe – 1op= 100szt | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 11 | paski Schirmera op=100szt | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 12 | żel obniżający oporność kontaktu skóra-elektroda | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 13 | żel do badania ultrasonograficznego oka | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 14 | paski zieleń lizaminowa | op. a’ 100 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 15 | triamcinolon (VITREAL S ) 2ml | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 16 | retraktory tęczówkowe do sterylizacji parowej | op po 6 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 17 | soczewka wewnatrzgałkowa z polimetylometakrylanu (PMMA) z barwioną częścią optyczną do zastosowania w braku tęczówki o różnych szrokościach źrenicy 3,0-6,0 mm z opconalnym otworem typu andoirydektomia z otworkami w częściach haptycznych służących do podszycia | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 18 | Sonda do lasera diodowego FOX: „Hs 11025 s" (cyklofotokoagulacja ciała rzęskowego) | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 19 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13012”(retinopeksja obwodu siatkówki) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 20 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13001”(wytworzenie przetoki workowo-nosowej DCR)2szt | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 21 | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu „BIKA FOR DCR” (2x sonda metalowa średnicy 0,8mm, długości 50mm połączone rurką silikonową) | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 22 | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu”RITLENG LACRIMAL INTUBATION SET”( nić polipropylenowa połączona z rurką silikonową o średnicy około 0,64-0,94 mm połączona z nicią polipropylenową ) | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 23 | Zestaw do intubacji dróg łzowych:Typu”AUTOSTABLE BICANALICUS INTUBATION SET(25mm)" (intubacja kanalików łzowych z workiem łzowym,stosowana przy urazach, uszkodzeniach ciągłości kanalika łzowago) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 24 | Kaniula do DCR: Typu „RITLENG PROBE”( kaniula stalowa z przecięciem wzdłużnym, do intubacji przetoki workowo-nosowej za pomocą nici polipropylenowo-silikonowej) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 25 | Kaniula Anel do znieczuleń pod torebkę Tenona ( półkolista krzywizna promieniem zbliżona do promienia gałki ocznej, tępo zakończona i spłaszczona) | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 26 | Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka w oku pseudofakijnym. Średnica optyczna: 6,5 mm; Średnica całkowita: 14,0 mm; Angulacja : 100 Moc: od -10,0 D do -5,5 D i od +5,5 D do +10,0 D skok co 0,5 D; Uwodnienie 26%; Injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem; fabrycznie pakowany w jednym pudełku z soczewką | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz 27 | zestaw jednorazowy do operacji opadnięcia powieki górnej składający się z 2 igieł połączonych rurką silikonową typu Ptosis probe; wymiary igieł 80 mm x 0,8 mm | opakowanie po 3 sztuki | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

| Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. …………………………………………….. (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ROZDZIAŁ IV -  OŚWIADCZENIA				 ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA z art. 24 ust. 1 pkt 1-11  i ustawy Pzp

(Wypełnia Wykonawca –

w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna)

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam/-y, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/-y, że:

- posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

………………………………………………….

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

(Wypełnia Wykonawca –

w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna)

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam/-y, że zgodnie z art. 26 ust. 2d  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), należymy / nie należymy*) do  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2. pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

# ZAŁĄCZNIK NR 5

...............................................................                                           		................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)