UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-127/2014		                            Wrocław, 2014-12-11

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-127/2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 poz 2 oraz 3  gazy okulistyczne wielokrotnego użytku z zestawem zawierającym: cylinder 75 ml, strzykawkę z filtrem 0.2 um, konektor, kaniula 30 G oraz opaskę na nadgarstek, oraz dodatkowy filtr do podaży gazu 0.2 um?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 poz 1 fluorowany w 100% perfluorokarbon w fiolce o pojemności 7 ml, za odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 poz 15 trypan blue o stężeniu 0,05% w fiolce o pojemności 1,5 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 poz 5 produktów równoważny trepan rogówkowy jednorazowego użytku podciśnieniowy dla dawcy oraz biorcy?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 poz 16 retraktory tęczówkowe do sterylizacji parowej pakowane po 5 szt w opakowaniu?

Odpowiedź:

Tak

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych