UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-127/2014		                            Wrocław, 2014-12-11

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-127/2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pyt. 1

Czy Zamawiający we Wzorze Umowy – z komisem wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji dostawy zamówionego przedmiotu umowy z  24 na 48 godzin?

Odpowiedź:

Tak

Pyt. 2

Czy Zamawiający we Wzorze Umowy – z komisem w § 11 ust. 1 wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy  z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Pyt. 3

Czy Zamawiający we Wzorze Umowy – z komisem w § 11 ust. 2 wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci karę umowną wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia’?

Pyt. 4

Czy Zamawiający we Wzorze Umowy w § 11 ust. 1 wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy  z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Pyt. 5

Czy Zamawiający we Wzorze Umowy w § 11 ust. 2 wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne wysokości 0,1 % wartości umowy niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia’?

Pyt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności za dostarczony przedmiot umowy z 60 na 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odpowiedź zbiorcza do pytań 2-6:

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pyt. 7

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 10 pozycję nr 1 w celu złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na tę pozycję?

Odpowiedź:

Nie

Pyt. 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 pozycji nr 1 dopuści materiał wiskoelastyczny  zawierający  roztwór hialuronianu sodu 1,0% i 2,4%  w dwóch oddzielnych ampułkostrzykawkach o objętości  1ml, w jednym opakowaniu?

Odpowiedź:

Nie

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 pozycji nr 1 materiał wiskoelastyczny , zawierający 0,55 ml kwasu hialuronowego 1,8% (MEGA I) oraz 0,80 ml kwasu hialuronowego 1,4% (BIO II), otrzymywany w proces

Odpowiedź:

Nie

ie biofermentacji, w dwóch oddzielnych ampułkostrzykawkach w jednym opakowaniu?

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 pozycji nr 2 dopuści materiał wiskoelastyczny o cechach kohezyjnych  hialuronian sodu o stężeniu 1,0% i pojemności 1,0 ml w sterylnej ampułkostrzykawce? Jeśli tak uprzejmie prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu w celu złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź:

Nie

Pyt. 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 pozycji nr 8 dopuści  jałowy, apirogenny, nietoksyczny i gotowy do użycia roztwór błękitu brylantowego G (niefluorescencyjny trifenylometanowe), bez dodatku polietylenoglikolu, błękit brylantowy G 0.025% W/V: nie mniej niż 90%, w ampułkostrzykawce o objętości 0,5 ml pakowanej pojedynczo? Jeśli tak, jaką ilość opakowań należy zaoferować?

Odpowiedź:

Nie

Pyt. 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 pozycji nr 9 dopuści jałowy roztwór 0,15% błękitu trypanu, 0,025% brylantowego G oraz 4% polietyneglikolu w zbuforowanym roztworze izotonicznym, w ampułkostrzykawce o pojemności 0,5 ml pakowanej pojedynczo. Jeśli tak, jaką ilość opakowań należy zaoferować?

Odpowiedź:

Nie

Pyt. 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 pozycji nr 12 dopuści kaniulę do podawania wiskoelastyków w rozmiarze 27G x 22 mm, długości rurki 22 mm, zagiętą pod katem 35 ˚, 9 mm od końca?

Odpowiedź:

Tak

Pyt. 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 2 dopuści olej silikonowy o lepkości 5000 mPa∙s i wskaźniku refrakcji 1,403-1,405?

Odpowiedź:

Tak

Pyt. 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 3 dopuści olej silikonowy o lepkości 1000 mPa∙s i wskaźniku refrakcji 1,403-1,405?

Odpowiedź:

Tak

Pyt. 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 2 dopuści olej silikonowy o lepkości 5000 mPa∙s i wskaźniku refrakcji 1.4000-1.4055?

Odpowiedź:

Nie

Pyt. 17

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 3 dopuści olej silikonowy o lepkości 1000 mPa∙s i wskaźniku refrakcji 1.4013-1.4053?

Odpowiedź:

Nie

Pyt. 18

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 6 dopuści dotorebkowy pierścień napinający, kształt elipsowaty, fabrycznie umieszczony w injectorze bez zewnętrznej blokady tłoka, wielkość 11 mm?

Odpowiedź:

Tak

Pyt. 19

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 16 dopuści retraktory tęczówkowe pakowane po 5 szt w opakowaniu jednostkowym (1opakowanie=5szt)?

Odpowiedź:

Tak

Pyt. 20

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 pozycji nr 25 dopuści kaniulę do wykonywania znieczulenia pod torebkę, zakrzywiona ze spłaszczoną końcówką, rozmiar: 19 G x 25 mm, długość rurki: 25 mm ?

Odpowiedź:

Tak

Pyt. 21

Uprzejmie prosimy o zmianę treści § 3 ust. 6 lit. e Wzoru Umowy i § 3 ust. 6 lit. m Wzoru Umowy – z komisem na następujący:

„Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swojego personelu . Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze danej specjalności medycznej, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę”?

Pyt. 22

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania na wszystkich fakturach numeru umowy oraz numeru zamówienia?

Pyt. 23

dotyczy Wzoru Umowy – z komisem

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy - z komisem w § 5 dodatkowych zapisów dotyczących komisu wyrobów medycznych zaoferowanych w ofercie:

- „Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane materiały i soczewki w stanie nienaruszonym”.

- „Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych materiałów i soczewek.”

- „Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów  i soczewek we właściwych   warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.”

- „W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są  nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru i  wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony asortyment.”

- „Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.”

- „Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.”

- „Dwa razy w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.”

- „Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.”

- „Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”

Odpowiedź zbiorcza do pytań 21-23:

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych