UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-127/2014		                            Wrocław, 2014-12-11

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-127/2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Pakiet nr 4, poz.1)  Czy Zamawiający dopuści plastikowy znacznik odległości 3,5 x 4 mm?

Odpowiedź:

Tak

- (Pakiet nr 4, poz.1)  Czy Zamawiający zamiast papierosów dopuści pałeczki/patyczki absorbujące?

Odpowiedź:

Tak

- (Pakiet nr 4, poz.2)  Czy Zamawiający zamiast strzykawki 3 ml dopuści strzykawkę 2ml?

Odpowiedź:

Nie

- (Pakiet nr 4) Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 3 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Nie

- (Pakiet nr 15, poz.5) Czy Zamawiający wymaga aby trepan próżniowy do rogówki biorcy, posiadał 360 stopniową komorę próżniową z 16 znacznikami, strzykawkę aspiracyjną, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce?

Odpowiedź:

Nie

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych