UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-127/2014		                            Wrocław, 2014-12-11

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-127/2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 7 poz. 5 i 7 do odrębnego zadania?

Odpowiedź:

Nie

- Czy w Pakiecie nr 7 poz. 2 i 3 Zamawiający dopuści noże bez znacznika głębokości ?

Odpowiedź:

Nie

- Czy w Pakiecie nr 7 poz. 2 Zamawiający dopuści noże o kalibracji:  2,65mm i 2,75mm bez znacznika głębokości ?

Odpowiedź:

Nie

- Czy w Pakiecie nr 7 poz. 6 Zamawiający dopuści noże o kalibracji 1,1 i 1,2mm ?

Odpowiedź:

Nie

- Czy w Pakiecie nr 13 poz. 12 Zamawiający dopuści kaniulę zagiętą pod kątem 32 stopnie ?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający mógłby umożliwić składanie ofert na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 14 i 15?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z SIWZ

- Czy w Pakiecie nr 14 poz. 1 Zamawiający dopuści czystą dekalinę (100%) o pojemności 7ml?

Odpowiedź:

Tak, bez zmiany ilości sztuk.

- Prosimy o podanie wymiarów dla gąbki w Pakiecie nr 14 poz. 10 ?

Odpowiedź:

3 x 3x8-10cm

- Czy w Pakiecie nr 14 poz. 12 Zamawiający dopuści taśmę o wymiarach: 125 x0,6x1,5mm?

Odpowiedź:

Nie

10.Czy w Pakiecie nr 14 poz. 14 Zamawiający dopuści hydroksymetylocelulozę o objętości : 2ml, lepkości: 20000mPas?

Odpowiedź:

Nie

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych