UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-127/2014		                            Wrocław, 2014-12-11

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-127/2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający zgodzi się , aby termin dostawy soczewek  z pakietu  9 poz. 4 oraz pakietu 15 poz. 17 wynosił  8  tygodni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania do wykonawcy ze względu na fakt, iż będą produkowane na indywidualne zamówienie pod określonego pacjenta?

- Czy Zamawiający zgodzi się , aby czas potrzebny na uzupełnienie banku soczewek  ( komisu) wynosił maksymalnie 48 godzin?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 8 i 9 preparaty barwiące zapakowane w ampułkostrzykawki, skład preparatów bez zmian.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie  w pakiecie 13 poz. 6 dotorebkowego pierścienia napinającego ( rozmiar 11 mm)  fabrycznie umieszczonego w iniektorze z wewnętrzną blokadą tłoka  ?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 pozycji 11 gąbkę trójkąt do wycierania pola operacyjnego  w opakowaniach po 100 sztuk ( 20 x 5 szt.) i pozwoli na przeliczenie zamawianych opakowań , tak aby pokryło to zapotrzebowanie Zamawiającego.

- Czy w Pakiecie nr 14 poz. 1 Zamawiający dopuści czystą dekalinę (100%) o pojemności 7ml?

- Czy Zamawiający dopuści hydroxypropylmetylocelulozę  2% roztwór  o lepkości 6 000mPas, osmolarności 320 mOsm/l,   zapakowany w ampułkostrzykawkę  o pojemności 2,3ml?

- Czy Zamawiający dopuści retraktory tęczówkowe pakowane po 5 szt. , pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź zbiorcza dla pytań 1-8

Tak

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych