UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-127/2014		                            Wrocław, 2014-12-11

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-127/2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

ad Pakiet nr 6, poz. 2
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy noże o kalibracji 2,65, 2,75 mm
Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie

ad Pakiet nr 6, poz. 3
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy noże Side port obustronnie ostrzone, bez znacznika głębokości
Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie


ad Pakiet nr 6, poz. 6
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy noże grotowe o jednostronnie ostrzonym ostrzu.
Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie



ad Pakiet nr 10, poz. 1
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy soczewki:
 
Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofilnego 
z zawartością kopolimerów hydrofobowych. Filtr UV. 
Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia 25%; angulacja 0Âş;

dioptraż od -10D do +9D (co 1D), od +10 do +30D (co 0,5D) , od +30 do +45D (co 1D); dwie części

haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka.

Zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360o.

Implantacja przez cięcie od 1,8 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego

injector oraz kartridzĚ.

Odpowiedź

Nie


ad Pakiet nr 10, poz. 2
Czy Zamawiający rozważy możliwość zakupu kompletów narzędzi wielorazowych wg podanej charakterystyki

załadowanych do kontenera do sterylizacji.

Odpowiedź

Nie

ad Pakiet nr 14, poz. 1
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:
Dekalina: 100 % perfluorodekalina (C10F18), Strzykawka o objętości: 5ml
Gęstość [g/cm3 w temp 25 °C]: 1,93
Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,3110 (25st) 1,313
Lepkość [mPas w temp 25 °C]: 5,5

Odpowiedź

Tak


ad Pakiet nr 14, poz. 2
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:
Olej silikonowy, ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach 
o pojemności 10 ml
lepkość [mPas w temp. 25 °C] 4800 â 5200
gęstość [g/cm3 w temp. 25 °C]: 0,97
Wskaźnik refrakcji [w temp. 20 °C] 1,4040

Odpowiedź

Nie


ad Pakiet nr 14, poz. 3
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:
Olej silikonowy, ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach 
o pojemności 10 ml 
lepkość [mPas w temp. 25 °C] 900 â 1200
gęstość [g/cm3 w temp. 25 °C]: 0,97
Wskaźnik refrakcji [w temp. 20 °C] 1,4040

Odpowiedź

Nie


ad Pakiet nr 14, poz. 13
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: 
Hydroxymetyloceluloza - 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy :
Lepkość: 2.600 â 7.000 cp; Osmolarność: 270 â 400 mOsm/kg; PH: 6,8 â 7,5; Objętość: 2,0 ml; 
strzykawka a 2 ml plus kaniula.

Odpowiedź

Tak



ad Pakiet nr 14
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej dostawy poz. 5 i 7
Odpowiedź

Tak, zgodnie z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych