UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-127/2014		                            Wrocław, 2014-12-11

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-127/2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 8, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo soczewkę o mocy cylindra 1,00 D?

Odpowiedź

Tak,

Pytanie 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 8, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści soczewki o mocy cylindrów: 1,00 D; 1,50 D; 2,25 D; 3,00 D; 3,75 D zamiast mocy cylindrów: 1,50 D; 2,25 D; 3,00 D; 3,75 D; 4,50 D; 5,25 D; 6,00 D?

Odpowiedź

Tak,

Pytanie 3, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 8, poz. 7:

Czy Zamawiający wymaga wyceny biometru optycznego, okulistycznego w Załączniku Nr 1 do SIWZ „Formularze cenowe”, czy też wymaga, że w ramach oferowanego Pakietu Wykonawca przekaże na okres realizacji umowy biometr w ramach bezpłatnego użytkowania?

Odpowiedź

Wymaga wyceny

Pytanie 4, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 8, poz. 7:

Jeżeli Zamawiający wymaga przekazania biometru optycznego, okulistycznego w ramach bezpłatnego użytkowania proszę o zmodyfikowanie formularza cenowego w zakresie Pakietu nr 8 oraz wprowadzenie stosownego zapisu do projektu Umowy.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5, dot. zapisów SIWZ, Formularz Oferty:

Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego minimalnego terminu płatności do 45 dni od chwili dostarczenia towaru wraz z fakturą.

Odpowiedź:

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 6, dot. § 3 ust. 2 wzoru umowy – (bez komisu):

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego pełnego asortymentu wyszczególnionego w pozycjach wymienionych w §2 umowy przez cały okres obowiązywania umowy.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia realizacji przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 20% jej wartości brutto.

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwi Wykonawcom skalkulowanie optymalnej oferty a Zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszej ceny, zgodnie z dyscypliną finansów publicznych.

Pytanie 7, dot. § 3 ust. 6 wzoru umowy – (bez komisu):

Zwracam się z prośbą o informację, czy zapisy ust. 6 dotyczące szkoleń dotyczą wszystkich Pakietów, czy tylko tych, których przedmiot stanowią aparaty/ urządzenia?

Pytanie 8, dot. § 3 ust. 6. e) wzoru umowy – (bez komisu):

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy uczestnikami ewentualnych szkoleń będzie personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, artroskopowym oraz biotechnologicznym? Poza tym numeracja rozpoczyna się od literki b), czy Zamawiający może doprecyzować zapisy? Uprzejmie proszę.

Pytanie 9, dot. § 6 ust. 4 wzoru umowy – (bez komisu):

Zwracam się z prośbą o rezygnację z wymogu umieszczania numeru umowy oraz numeru zamówienia Zamawiającego na wszystkich fakturach.

Pytanie 10, dot. § 7 ust. 2 wzoru umowy – (bez komisu):

Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego”.

Pytanie 11, dot. § 8 ust. 1 wzoru umowy – (bez komisu):

Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych w terminie 3 dni od daty otrzymania faktury wraz z towarem, natomiast w przypadku reklamacji jakościowych zgłoszenie nastąpi po stwierdzeniu wady. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: …………………), podając numer faktury, niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie”.

Pytanie 12, dot. § 8 ust. 2 wzoru umowy – (bez komisu):

Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Wykonawca odpowiada za braki ilościowe oraz wady jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar niezwłocznie w ciągu 7 dni od chwili otrzymania reklamowanego towaru i po uznaniu reklamacji oraz w ciągu 2 dni w przypadku braków ilościowych, po uprzednim zgłoszeniu na piśmie braków/ wad dostarczonych przez Wykonawcę wyrobów. Zamawiający wadliwy, reklamowany towar odsyła do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.”

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany.

Pytanie 13, dot. § 11 ust. 1 wzoru umowy – (bez komisu):

Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu wg poniższej propozycji:

„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.”

Pytanie 14, dot. § 11 ust. 2 wzoru umowy – (bez komisu):

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu wg poniższej propozycji:

Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne wysokości 
2 % wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia”.

Pytanie 15, dot. § 11 ust. 4 wzoru umowy – (bez komisu):

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie zapisu w taki sposób, że potrącenie kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej obciążeniowej noty księgowej.

Pytanie 16, dot. § 11 ust. 5 wzoru umowy – (bez komisu):

Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu wg poniższej propozycji:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 17, dot. § 3 ust. 2 wzoru umowy - z komisem:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego pełnego asortymentu wyszczególnionego w pozycjach wymienionych w § 2 umowy przez cały okres obowiązywania umowy.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia realizacji przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 20% jej wartości brutto”.

Uzasadnienie jak w pytaniu nr 6.

Pytanie 18, dot. § 3 ust. 6 wzoru umowy – (z komisem):

Zwracam się z prośbą o informację, czy zapisy ust. 6 dotyczące szkoleń dotyczą wszystkich Pakietów, czy tylko tych, których przedmiot stanowią aparaty/ urządzenia?

Pytanie 19, dot. § 3 ust. 6. m) wzoru umowy – (z komisem):

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy uczestnikami ewentualnych szkoleń będzie personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, artroskopowym oraz biotechnologicznym? Poza tym numeracja rozpoczyna się od literki j), czy Zamawiający może doprecyzować zapisy? Uprzejmie proszę.

Pytanie 20, dot. § 5 wzoru umowy – z komisem:

Zwracamy się z prośbą o dodanie w § 5 zapisów dotyczących komisu:

„W związku z koniecznością stworzenia depozytu soczewek przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § …., poniższych zapisów uszczegółowiającymi zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

- Ustalenie wielkości depozytu nastąpi po podpisaniu umowy przez Ordynatora Oddziału Okulistyki
oraz Przedstawiciela Wykonawcy

- Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.

- Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie Raportu zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na podstawie Raportu zużytych soczewek wystawiona zostanie Faktura VAT.

- Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

- W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 9 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

- Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin spisu z natury zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jego datą.

- Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie spisu z natury lub rozliczenia depozytu po wygaśnięciu lub wyczerpaniu umowy, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas spisu z natury, Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”

Pytanie 21, dot. § 5 ust. 2 wzoru umowy – z komisem:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania asortymentu na podstawie Protokołu zużycia soczewek przesłanego Wykonawcy tak, aby w Klinice zawsze była dostępna pełna jego rozmiarówka złożona w formie komisu”.

Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego informacje o tym, ile soczewek oraz w jakim dioptrażu zostało zużytych, aby na tej podstawie dokonać uzupełnienia asortymentu zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Pytanie 22, dot. § 5 ust. 6 wzoru umowy – z komisem:

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu załączania kopii protokołu zużycia do faktury.

Pytanie 23, dot. § 5 ust. 7 wzoru umowy – z komisem:

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzania inwentaryzacji 1 raz w miesiącu na rzecz inwentaryzacji 1 raz w roku. Ze względów logistycznych dla Wykonawcy realizacja tego wymogu jest bardzo trudna do realizacji.

Pytanie 24, dot. § 6 ust. 4 wzoru umowy – z komisem:

Zwracamy się z prośbą u wykreślenie lub uzupełnienie zapisu § 6 ust. 4 z uwagi na fakt, że Wykonawca dokonuje uzupełnienia depozytu na podstawie Protokołu zużycia soczewek a nie na podstawie zamówienia.

Pytanie 25, dot. § 7 ust. 2 wzoru umowy – z komisem:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego”.

Pytanie 26 dot. § 8 ust. 1 wzoru umowy – z komisem:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych w terminie 3 dni od daty otrzymania faktury wraz z towarem, natomiast w przypadku reklamacji jakościowych zgłoszenie nastąpi po stwierdzeniu wady. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: …………………), podając numer faktury, niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie”.

Pytanie 27 dot. § 8 ust. 2 wzoru umowy – z komisem:

Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Wykonawca odpowiada za braki ilościowe oraz wady jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar niezwłocznie w ciągu 7 dni od chwili otrzymania reklamowanego towaru i po uznaniu reklamacji oraz w ciągu 2 dni w przypadku braków ilościowych, po uprzednim zgłoszeniu na piśmie braków/ wad dostarczonych przez Wykonawcę wyrobów. Zamawiający wadliwy, reklamowany towar odsyła do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.”

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany.

Pytanie 28, dot. § 11 ust. 1  wzoru umowy – z komisem:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu wg poniższej propozycji:

„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

Pytanie 29, dot. § 11 ust. 2  wzoru umowy – z komisem:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu wg poniższej propozycji:

Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne wysokości 
2 % wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia”.

Pytanie 30, dot. § 11 ust. 4 wzoru umowy – (z komisem):

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie zapisu w taki sposób, że potrącenie kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej obciążeniowej noty księgowej.

Pytanie 31, dot. § 11 ust. 5 wzoru umowy – z komisem:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu wg poniższej propozycji:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź zbiorcza do pytań 6-31 :

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych